## Sheet1
2m, normal param		2m, NST=12					-64,165333379568	-10,1647021193057

				-23					Pt	-14,3
2727		2668			1	1	-22					G	0
2772		2727			2	2	-21					c	299792458				-61	-11
2722		2687			3	4	-20					fc	3993600000				-63	-10,5
2718		2732			4	5	-19					R	1,86				-65	-10
2762		2673			5	6	-18					-67	-9,3
2732		2725			6	8	-17					-69	-8,2
2774		2694			7	9	-16					-71	-6,9
2753		2675			8	10	-15					-73	-5,1
2720		2703			9	12	-14					-75	-2,7
2732		2685			10	13	-13					-77	0
2760		2746			11	15	-12					-79	2,1
2750		2668			12	18	-11					-81	3,5
2722		2727			13	20	-10					-83	4,2
2720		2673			14	22	-9					-85	4,9
2739		2748			15	24	-8					-87	6,2
2750		2692			16	27	-7					-89	7,1
2725		2699			17	29	-6					-91	7,6
2727		2713			18	32	-5					-93	8,1
2732		2661			19	35	-4
2746		2734			20	38	-3
2739		2666			21	41	-2
2741		2739			22	44	-1
2732		2678			23	47	0
2757		2725			24	51	1
2732		2666			25	55	2
2741		2746			26	58	3
2746		2664			27	62	4
2746		2746			28	66	5
2746		2668			29	71	6
2760		2753			30	78	7
2760		2668			31	85	8
2718		2722			32	96	9
2718		2671			33	111	10
2722		2741			34	135	11
2757		2694			35	194	12
2727		2713			36	240	13
2750		2675			37	255	14
2734		2689
2774		2720
2753		2696
2750		2711
2732		2671
2748		2748
2736		2666
2757		2725
2739		2666
2741		2722
2746		2675
2743		2682
2769		2682
2746		2685
2746		2701
2762		2666
2727		2736
2767		2661
2748		2743
2727		2664
2722		2703
2762		2692
2732		2687
2732		2703
2748		2671
2727		2739
2727		2664
2757		2764
2769		2650
2753		2734
2757		2650
2746		2727
2755		2657
2729		2713
2732		2699
2722		2689
2736		2687
2755		2671
2715		2701
2729		2673
2755		2727
2739		2666
2748		2736
2753		2664
2772		2729
2760		2675
2748		2729
2750		2661
2753		2725
2757		2661
2748		2727
2734		2678
2741		2734
2743		2645
2753		2748
2772		2678
2736		2687
2764		2711
2741		2664
2746		2732
2725		2680
2757		2729
2753		2671
2760		2711
2767		2696
2739		2678
2746		2718
2764		2664
2732		2727
2776		2661
2725		2713
2786		2675
2769		2715
2741		2675
2753		2675
2760		2743
2783		2680
2767		2743
2750		2664
2779		2713
2750		2708
2718		2673
2760		2720
2741		2664
2743		2729
2743		2680
2750		2694
2753		2654
2757		2699
2734		2673
2767		2680
2729		2718
2781		2673
2769		2725
2736		2692
2776		2727
2748		2680
2748		2739
2757		2671
2736		2736
2741		2659
2741		2706
2750		2718
2755		2673
2762		2739
2753		2671
2753		2727
2755		2699
2746		2689
2739		2727
2757		2671
2762		2722
2755		2664
2769		2689
2750		2739
2750		2671
2764		2711
2772		2711
2772		2668
2764		2736
2741		2678
2767		2692
2746		2701
2755		2664
2748		2734
2755		2661
2755		2729
2748		2666
2750		2685
2734		2720
2764		2664
2732		2696
2757		2661
2734		2753
2746		2673
2762		2692
2755		2680
2743		2675
2701		2703
2750		2659
2769		2706
2769		2664
2748		2694
2743		2682
2736		2661
2769		2708
2706		2668
2750		2701
2755		2654
2734		2694
2762		2689
2746		2664
2774		2734
2793		2654
2718		2687
2739		2666
2755		2659
2715		2701
2743		2678
2762		2722
2767		2694
2769		2668
2767		2727
2727		2640
2713		2706
2736		2692
2715		2664
2720		2706
2750		2659
2762		2689
2736		2696
2753		2652
2755		2699
2739		2661
2767		2654
2732		2701
2769		2666
2727		2661
2746		2708
2762		2682
2725		2668
2753		2725
2762		2678
2746		2685
2755		2720
2739		2659
2729		2699
2736		2715
2736		2661
2741		2713
2767		2713
2739		2659
2748		2741
2755		2685
2732		2668
2779		2729
2769		2652
2739		2675
2755		2739
2755		2657
2736		2694
2774		2736
2790		2678
2772		2736
2734		2659
2760		2680
2760		2727
2750		2668
2769		2718
2764		2666
2741		2673
2757		2746
2753		2668
2734		2706
2753		2720
2734		2673
2739		2732
2757		2682
2753		2680
2736		2725
2741		2661
2746		2682
2741		2725
2753		2666
2736		2692
2736		2729
2741		2666
2750		2727
2764		2692
2772		2675
2734		2741
2767		2671
2748		2675
2757		2741
2760		2647
2732		2694
2762		2713
2734		2671
2764		2685
2748		2711
2734		2671
2736		2696
2757		2699
2748		2664
2753		2711
2746		2706
2739		2671
2750		2715
2762		2650
2743		2673
2748		2739
2764		2666
2727		2682
2748		2722
2746		2671
2753		2713
2741		2725
2750		2664
2757		2725
2762		2732
2734		2647
2725		2696
2762		2734
2725		2661
2748		2703
2743		2734
2727		2650
2746		2703
2739		2692
2739		2668
2734		2711
2729		2696
2764		2666
2767		2715
2769		2706
2750		2668
2736		2746
2750		2703
2725		2659
2762		2748
2741		2694
2776		2673
2722		2739
2750		2725
2746		2673
2729		2727
2750		2729
2746		2668
2743		2682
2734		2708
2732		2664
2769		2692
2741		2725
2755		2685
2746		2696
2743		2696
2757		2668
2741		2696
2746		2722
2739		2675
2746		2694
2727		2732
2764		2675
2762		2675
2800		2734
2767		2725
2753		2671
2757		2694
2774		2734
2746		2703
2736		2680
2762		2727
2757		2699
2748		2671
2739		2696
2767		2732
2795		2668
2739		2682
2736		2739
2762		2699
2788		2675
2732		2732
2772		2718
2764		2682
2764		2708
2750		2732
2734		2673
2743		2694
2736		2729
2732		2675
2743		2671
2743		2729
2757		2722
2734		2668
2734		2689
2734		2739
2762		2682
2739		2671
2741		2720
2739		2722
2753		2678
2732		2668
2748		2727
2750		2703
2741		2650
2753		2678
2748		2732
2739		2715
2753		2685
2755		2689
2748		2746
2734		2722
2734		2687
2793		2682
2741		2736
2750		2722
2748		2692
2760		2671
2755		2703
2741		2739
2741		2706
2722		2664
2734		2678
2755		2722
2729		2711
2727		2673
2779		2678
2739		2692
2732		2711
2739		2708
2739		2675
2741		2659
2772		2668
2781		2696
2757		2718
2743		2699
2743		2687
2729		2668
2741		2682
2739		2718
2757		2715
2748		2675
2760		2682
2741		2678
2741		2736
2760		2736
2757		2680
2750		2671
2746		2685
2739		2743
2767		2720
2750		2666
2722		2673
2757		2682
2739		2729
2800		2729
2764		2661
2736		2664
2732		2675
2750		2715
2772		2722
2757		2711
2760		2703
2760		2650
2750		2671
2746		2680
2743		2732
2753		2734
2743		2736
2772		2664
2755		2671
2743		2671
2750		2682
2734		2739
2769		2746
2760		2720
2786		2685
2748		2673
2734		2666
2750		2706
2729		2732
2795		2720
2746		2678
2746		2689
2736		2654
2769		2696
2793		2706
2790		2678
2746		2666
2732		2671
2736		2699
2741		2739
2772		2694
2746		2685
2753		2666
2734		2720
2788		2734
2746		2711
2750		2654
2757		2680
2725		2680
2748		2729
2727		2718
2748		2722
2732		2689
2703		2661
2734		2661
2734		2671
2769		2727
2734		2734
2736		2701
2734		2666
2741		2675
2739		2673
2755		2732
2729		2722
2767		2699
2757		2687
2734		2661
2743		2694
2734		2713
2727		2718
2739		2673
2760		2659
2739		2666
2764		2668
2734		2715
2753		2722
2736		2703
2734		2689
2746		2678
2720		2675
2727		2652
2760		2664
2776		2668
2755		2696
2722		2725
2750		2689
2720		2682
2729		2675
2748		2661
2743		2657
2741		2657
2729		2673
2746		2685
2762		2727
2762		2701
2711		2725
2757		2685
2729		2668
2732		2666
2734		2659
2725		2652
2755		2668
2748		2680
2739		2720
2736		2711
2741		2711
2753		2692
2741		2661
2762		2661
2750		2668
2783		2664
2746		2687
2734		2689
2795		2696
2732		2696
2729		2718
2736		2720
2736		2696
2736		2687
2743		2650
2729		2645
2743		2657
2755		2678
2764		2659
2757		2664
2734		2671
2750		2678
2727		2703
2760		2725
2750		2713
2748		2739
2753		2701
2764		2703
2727		2657
2739		2668
2741		2659
2767		2675
2732		2699
2755		2727
2774		2732
2741		2711
2734		2678
2748		2659
2786		2645
2732		2659
2741		2682
2755		2692
2743		2722
2729		2713
2736		2727
2736		2675
2729		2666
2734		2664
2748		2664
2750		2668
2736		2694
2736		2727
2736		2713
2790		2764
2739		2736
2739		2713
2753		2720
2739		2706
2753		2703
2762		2687
2722		2671
2774		2661
2764		2664
2746		2664
2790		2675
2743		2680
2732		2703
2736		2687
2750		2692
2772		2701
2753		2703
2727		2736
2753		2720
2711		2722
2757		2715
2760		2718
2772		2734
2739		2725
2753		2715
2772		2708
2748		2694
2757		2687
2748		2682
2764		2694
2750		2682
2739		2692
2739		2685
2739		2675
2748		2668
2760		2675
2750		2696
2753		2689
2762		2664
2729		2671
2750		2671
2748		2673
2753		2673
2762		2664
2739		2678
2741		2687
2739		2687
2762		2701
2753		2701
2762		2682
2764		2685
2772		2694
2748		2699
2739		2725
2727		2701
2718		2718
2746		2727
2748		2727
2757		2713
2746		2729
2760		2729
2748		2739
2720		2739
2748		2727
2755		2739
2762		2715
2764		2696
2757		2680
2762		2711
2779		2675
2746		2668
2760		2666
2743		2675
2762		2680
2762		2666
2746		2650
2764		2671
2739		2701
2757		2727
2764		2722
2757		2732
2764		2729
2757		2699
2764		2682
2762		2675
2727		2671
2760		2666
2748		2678
2736		2678
2764		2696
2762		2685
2788		2718
2750		2732
2764		2748
2764		2727
2741		2734
2750		2708
2729		2692
2757		2696
2760		2687
2732		2666
2755		2671
2762		2668
2741		2661
2753		2682
2741		2647
2748		2657
2722		2668
2727		2701
2743		2711
2739		2727
2727		2725
2753		2729
2736		2732
2746		2692
2750		2668
2750		2675
2736		2682
2750		2682
2739		2657
2734		2694
2755		2706
2783		2708
2727		2715
2757		2706
2748		2699
2720		2696
2734		2671
2746		2689
2725		2652
2732		2673
2783		2711
2757		2715
2760		2736
2746		2727
2741		2703
2760		2685
2764		2675
2729		2687
2748		2671
2729		2675
2753		2706
2748		2727
2750		2741
2762		2734
2739		2727
2764		2699
2760		2692
2734		2678
2750		2664
2755		2666
2748		2685
2762		2668
2764		2701
2736		2727
2767		2715
2722		2706
2757		2685
2760		2673
2741		2668
2739		2647
2732		2671
2725		2692
2727		2722
2764		2734
2783		2722
2736		2699
2753		2678
2743		2664
2689		2689
2732		2694
2743		2694
2725		2748
2727		2748
2729		2706
2783		2687
2734		2673
2748		2668
2739		2701
2750		2722
2736		2715
2720		2722
2760		2713
2729		2668
2741		2671
2739		2682
2750		2682
2753		2706
2741		2725
2739		2743
2746		2718
2725		2696
2720		2671
2750		2671
2725		2689
2729		2729
2734		2746
2748		2722
2725		2673
2743		2682
2760		2678
2739		2699
2788		2725
2743		2703
2736		2692
2755		2652
2739		2682
2741		2720
2762		2753
2722		2706
2729		2668
2734		2668
2750		2673
2741		2713
2757		2748
2718		2718
2750		2666
2746		2664
2727		2687
2701		2729
2741		2736
2739		2692
2779		2682
2774		2701
2718		2729
2790		2762
2779		2732
2783		2689
2734		2671
2772		2692
2764		2708
2743		2743
2750		2732
2732		2689
2741		2675
2743		2692
2753		2687
2729		2708
2790		2736
2750		2732
2757		2689
2762		2673
2774		2673
2734		2682
2736		2718
2753		2772
2708		2729
2750		2678
2769		2668
2734		2682
2767		2687
2748		2729
2746		2748
2779		2696
2734		2678
2774		2671
2774		2682
2743		2739
2732		2727
2727		2701
2764		2675
2732		2668
2753		2692
2753		2715
2734		2725
2746		2692
2748		2668
2746		2692
2734		2708
2750		2720
2779		2708
2767		2666
2736		2661
2739		2682
2762		2718
2720		2736
2757		2701
2783		2671
2769		2668
2783		2680
2755		2706
2734		2729
2741		2727
2743		2678
2748		2661
2741		2689
2767		2713
2753		2729
2755		2718
2736		2706
2732		2675
2736		2680
2741		2703
2757		2739
2753		2701
2764		2678
2732		2673
2774		2694
2769		2727
2734		2706
2750		2692
2746		2666
2753		2694
2739		2732
2718		2699
2757		2664
2746		2666
2748		2713
2767		2725
2786		2718
2743		2682
2755		2682
2727		2675
2718		2713
2743		2732
2725		2718
2732		2678
2703		2678
2767		2659
2732		2696
2734		2706
2781		2734
2741		2689
2748		2678
2741		2664
2739		2722
2746		2729
2727		2736
2786		2678
2779		2675
2750		2678
2762		2739
2755		2706
2757		2678
2776		2666
2720		2711
2736		2750
2725		2699
2807		2673
2762		2703
2764		2741
2741		2725
2762		2692
2743		2680
2776		2703
2755		2734
2743		2743
2783		2682
2736		2675
2764		2673
2727		2743
2755		2734
2790		2680
2741		2666
2736		2685
2736		2743
2774		2736
2760		2680
2764		2668
2762		2685
2767		2748
2772		2732
2753		2678
2753		2671
2741		2678
2755		2741
2748		2729
2743		2703
2767		2664
2762		2671
2764		2753
2748		2753
2757		2680
2746		2668
2750		2678
2757		2741
2746		2722
2790		2671
2720		2692
2734		2711
2736		2757
2715		2696
2755		2666
2795		2671
2746		2720
2776		2727
2713		2659
2772		2666
2750		2718
2760		2736
2755		2692
2750		2661
2750		2659
2764		2732
2729		2720
2732		2673
2788		2673
2779		2713
2746		2727
2790		2694
2779		2673
2739		2682
2729		2729
2736		2727

2731,5		2697,5
40,5		1740,5

## Sheet2
MEAN	25354,620240481	25705,5130260521	25587,376753507	25062,5450901804	24819,0531062124	24868,0891783567	24881,0480961924	25553,8947895792	25268,6693386774	25214,998997996	25203,2795591182	25704,3026052104	25336,1753507014	25495,2585170341	25289,6303320928
VAR	206,596861727468	13071,2069515159	1872,03845604952	585,074695026965	896,19476967978	414,59885970537	1143,18925916025	399,008979845344	1023,43919936161	1327,71614744032	1053,9388194644	280,837124600253	654,377445965149	2096,31825737735
	A1/B1	A1/F2	A1/F1	A3/B1	A3/F2	A3/F1	A3/B2	A1/B2	B1/B2	B1/F1	B1/F2	F1/F2	F1/B2	F2/B2	A1/A3
(15 mes)															?
	25370	25876	25592	25095	24851	24887	24870	25541	25243	25184	25191	25712	25367	25466
	25379	25553	25672	25084	24809	24873	24880	25553	25266	25177	25217	25743	25377	25471
	25381	25618	25560	25062	24835	24873	24849	25567	25252	25138	25168	25721	25370	25473
	25386	25745	25541	25048	24856	24889	24910	25555	25248	25220	25255	25684	25388	25456
	25381	25557	25607	25037	24802	24889	24905	25574	25243	25217	25215	25686	25372	25482
	25381	25806	25550	25065	24833	24887	24898	25562	25276	25198	25224	25717	25379	25463
	25379	25571	25597	25107	24858	24865	24929	25571	25259	25161	25217	25693	25332	25485
	25379	25881	25745	25025	24790	24894	24943	25539	25255	25152	25224	25679	25349	25478
	25332	25738	25548	25032	24823	24851	24856	25529	25262	25231	25196	25696	25365	25543
	25367	25782	25602	25039	24851	24875	24915	25583	25276	25238	25245	25682	25367	25503
	25372	25839	25578	25048	24783	24887	24880	25562	25274	25194	25198	25740	25356	25445
	25358	25806	25604	25051	24795	24903	24933	25560	25168	25203	25180	25712	25372	25517
	25377	25644	25548	25084	24826	24889	24915	25560	25283	25189	25206	25738	25356	25550
	25360	25550	25576	25081	24800	24887	24870	25569	25229	25184	25198	25682	25358	25513
	25370	25546	25581	25084	24786	24891	24908	25555	25292	25206	25201	25689	25306	25510
	25372	25663	25571	25086	24819	24887	24901	25576	25313	25208	25213	25672	25306	25454
	25363	25555	25651	25069	24809	24915	24919	25550	25255	25210	25152	25696	25325	25555
	25360	25555	25583	25086	24800	24870	24912	25553	25259	25191	25241	25724	25311	25494
	25365	25860	25731	25065	24823	24870	24912	25541	25302	25145	25156	25710	25325	25503
	25349	25733	25555	25060	24800	24917	24905	25576	25229	25161	25248	25731	25393	25098
	25351	25740	25660	25112	24800	24868	24903	25571	25245	25156	25198	25724	25384	25496
	25358	25665	25553	25088	24842	24887	24908	25534	25269	25234	25243	25700	25374	25475
	25349	25738	25696	25074	24826	24882	24896	25536	25278	25217	25152	25698	25370	25473
	25367	25872	25548	25053	24797	24861	24924	25590	25271	25215	25203	25710	25370	25501
	25370	25534	25675	25079	24833	24889	24910	25585	25334	25248	25140	25712	25356	25499
	25353	25581	25539	25041	24779	24868	24887	25571	25259	25206	25180	25728	25316	25499
	25351	25703	25635	25039	24783	24891	24873	25597	25231	25194	25215	25679	25309	25524
	25363	25738	25574	25065	24804	24889	24870	25569	25281	25133	25191	25703	25318	25510
	25360	25811	25660	25067	24795	24873	24915	25564	25259	25215	25215	25686	25337	25527
	25360	25726	25578	25041	24816	24896	24912	25562	25257	25206	25234	25696	25342	25527
	25374	25757	25614	25062	24793	24861	24938	25546	25281	25166	25210	25707	25351	25524
	25349	25881	25567	25018	24804	24894	24882	25510	25269	25166	25189	25686	25337	25501
	25381	25743	25623	25062	24865	24908	24865	25576	25271	25241	25184	25698	25337	25501
	25381	25869	25576	25060	24802	24870	24877	25546	25245	25198	25220	25717	25327	25459
	25377	25865	25604	25074	24788	24889	24877	25585	25245	25156	25252	25705	25313	25501
	25367	25841	25539	25060	24851	24849	24882	25560	25248	25224	25206	25717	25349	25496
	25372	25583	25571	25079	24767	24908	24922	25560	25184	25163	25156	25712	25358	25501
	25365	25550	25653	25048	24797	24877	24929	25567	25262	25203	25135	25710	25360	25492
	25372	25550	25555	25072	24851	24870	24870	25576	25102	25238	25198	25714	25327	25496
	25370	25583	25524	25084	24814	24901	24901	25510	25259	25238	25229	25703	25337	25489
	25365	25801	25597	25102	24795	24880	24929	25571	25234	25243	25245	25698	25306	25494
	25344	25665	25529	25095	24851	24901	24877	25543	25245	25198	25231	25710	25342	25468
	25379	25818	25595	25102	24804	24858	24880	25520	25248	25229	25206	25700	25377	25501
	25374	25541	25555	25095	24802	24884	24919	25585	25320	25159	25189	25700	25330	25555
	25349	25728	25588	25105	24819	24856	24898	25536	25250	25147	25213	25717	25334	25454
	25367	25583	25602	25098	24795	24887	24880	25562	25309	25180	25224	25705	25302	25503
	25358	25731	25524	25095	24779	24837	24880	25569	25283	25262	25243	25700	25337	25499
	25367	25743	25623	25100	24823	24894	24882	25539	25264	25166	25213	25726	25365	25513
	25370	25757	25592	25102	24814	24851	24873	25517	25302	25163	25198	25670	25337	25480
	25349	25747	25578	25112	24781	24917	24889	25576	25266	25224	25224	25700	25311	25513
	25360	25668	25602	25088	24776	24901	24870	25562	25257	25227	25208	25689	25299	25482
	25356	25740	25602	25060	24835	24889	24858	25534	25269	25189	25142	25714	25388	25489
	25363	25712	25520	25093	24800	24873	24926	25546	25330	25234	25229	25705	25342	25501
	25344	25546	25541	25093	24793	24882	24849	25560	25255	25217	25234	25733	25342	25506
	25372	25879	25639	25086	24797	24889	24854	25548	25276	25175	25229	25691	25337	25473
	25346	25527	25628	25088	24830	24884	24868	25532	25252	25220	25243	25703	25381	25482
	25349	25888	25541	25077	24774	24863	24854	25534	25295	25166	25213	25696	25365	25494
	25363	25721	25564	25109	24793	24891	24835	25564	25304	25222	25220	25698	25318	25489
	25327	25764	25555	25067	24830	24861	24847	25539	25236	25224	25222	25700	25353	25466
	25367	25865	25527	25065	24800	24884	24882	25557	25288	25243	25203	25724	25342	25456
	25356	25625	25534	25084	24788	24851	24908	25564	25274	25262	25236	25733	25356	25501
	25351	25675	25564	25072	24783	24896	24905	25555	25231	25231	25177	25714	25311	25496
	25344	25679	25616	25072	24828	24884	24861	25578	25269	25175	25227	25698	25377	25480
	25342	25686	25651	25081	24800	24884	24842	25541	25259	25189	25245	25696	25388	25482
	25349	25574	25529	25074	24795	24889	24847	25527	25285	25180	25213	25693	25325	25501
	25344	25567	25524	25062	24837	24894	24837	25517	25306	25156	25210	25689	25337	25520
	25356	25865	25660	25079	24783	24875	24840	25539	25281	25149	25229	25679	25365	25515
	25353	25553	25532	25046	24772	24919	24851	25609	25255	25245	25210	25712	25332	25485
	25356	25663	25543	25105	24781	24891	24847	25569	25304	25168	25182	25710	25332	25482
	25363	25726	25675	25055	24809	24931	24858	25567	25198	25152	25208	25693	25339	25482
	25337	25543	25578	25079	24797	24884	24816	25560	25252	25194	25227	25698	25351	25489
	25363	25740	25543	25074	24781	24894	24821	25541	25283	25217	25198	25707	25327	25555
	25360	25564	25576	25069	24804	24858	24842	25557	25283	25210	25187	25703	25332	25499
	25374	25691	25534	25074	24788	24891	24870	25583	25243	25154	25189	25689	25372	25510
	25381	25677	25590	25081	24790	24844	24823	25541	25259	25213	25248	25712	25339	25506
	25360	25768	25698	25065	24795	24884	24863	25562	25292	25259	25210	25698	25379	25508
	25388	25872	25614	25081	24809	24884	24854	25560	25266	25224	25220	25717	25327	25548
	25363	25764	25541	25039	24819	24887	24889	25557	25311	25227	25213	25693	25299	25489
	25363	25874	25564	25065	24807	24858	24837	25520	25175	25154	25222	25712	25388	25506
	25367	25787	25592	25053	24790	24882	24873	25553	25306	25215	25201	25703	25334	25510
	25360	25670	25548	25013	24797	24875	24908	25553	25264	25206	25245	25733	25309	25473
	25365	25745	25550	25128	24807	24868	24910	25604	25292	25168	25156	25714	25351	25522
	25344	25712	25546	25067	24790	24889	24865	25527	25283	25203	25222	25717	25299	25492
	25365	25874	25541	25065	24788	24863	24842	25560	25306	25250	25184	25714	25353	25492
	25363	25567	25618	25093	24814	24908	24887	25536	25281	25194	25161	25691	25358	25501
	25356	25853	25555	25079	24849	24882	24938	25569	25283	25198	25236	25726	25342	25524
	25363	25569	25590	25053	24793	24882	24901	25571	25250	25170	25166	25731	25391	25510
	25358	25569	25532	25044	24774	24830	24887	25571	25274	25234	25170	25712	25288	25506
	25384	25876	25707	25039	24795	24880	24912	25534	25306	25182	25255	25689	25299	25473
	25353	25668	25576	25030	24858	24870	24908	25583	25297	25210	25182	25691	25309	25510
	25363	25677	25553	25093	24807	24870	24922	25555	25285	25149	25208	25696	25325	25515
	25334	25675	25555	25065	24802	24889	24905	25524	25243	25224	25217	25698	25365	25489
	25388	25560	25592	25079	24786	24875	24884	25585	25262	25210	25175	25717	25349	25501
	25344	25564	25564	25091	24821	24898	24926	25553	25316	25217	25262	25733	25356	25508
	25360	25550	25628	25051	24837	24863	24875	25550	25245	25170	25175	25682	25353	25510
	25334	25543	25609	25027	24814	24880	24873	25555	25285	25156	25203	25719	25309	25522
	25384	25560	25548	25034	24802	24861	24884	25532	25276	25227	25163	25707	25360	25463
	25367	25918	25543	25091	24804	24912	24823	25557	25264	25215	25213	25698	25323	25501
	25367	25942	25604	25095	24783	24847	24903	25543	25241	25145	25170	25731	25334	25489
	25360	25665	25571	25084	24828	24884	24856	25564	25259	25227	25229	25691	25320	25499
	25374	25560	25527	25058	24835	24870	24875	25550	25313	25224	25238	25705	25318	25496
	25360	25548	25543	25032	24812	24880	24800	25560	25252	25187	25191	25698	25339	25482
	25367	25548	25614	25048	24793	24868	24823	25515	25257	25215	25231	25710	25374	25492
	25365	25527	25543	25051	24804	24880	24875	25534	25271	25238	25170	25731	25360	25492
	25370	25555	25642	25058	24865	24865	24842	25557	25330	25187	25217	25703	25318	25508
	25367	25548	25524	25048	24842	24847	24877	25546	25283	25175	25227	25703	25351	25541
	25365	25907	25541	25058	24786	24870	24851	25546	25250	25236	25203	25740	25344	25501
	25349	25562	25550	25077	24793	24875	24903	25560	25250	25161	25201	25689	25372	25478
	25367	25560	25607	25062	24802	24863	24903	25550	25264	25220	25206	25733	25358	25501
	25346	25693	25539	25074	24842	24854	24880	25576	25281	25210	25243	25717	25337	25503
	25353	25740	25562	25079	24790	24884	24868	25557	25229	25227	25182	25675	25363	25480
	25344	25750	25632	25069	24774	24842	24924	25555	25231	25184	25227	25714	25379	25541
	25360	25564	25536	25055	24800	24870	24898	25560	25297	25241	25198	25686	25316	25499
	25367	25569	25553	25062	24819	24880	24924	25555	25262	25210	25224	25728	25356	25508
	25334	25879	25578	25044	24849	24833	24950	25569	25306	25173	25203	25705	25320	25487
	25370	25773	25536	25086	24821	24865	24891	25560	25245	25206	25177	25707	25323	25489
	25342	25658	25548	25081	24788	24887	24905	25557	25227	25184	25217	25721	25351	25508
	25370	25743	25560	25069	24795	24898	24887	25576	25292	25234	25227	25698	25334	25473
	25351	25663	25689	25058	24819	24830	24884	25569	25274	25250	25245	25714	25337	25503
	25363	25527	25562	25048	24816	24851	24889	25555	25285	25208	25201	25689	25365	25475
	25320	25684	25592	25072	24790	24854	24915	25576	25252	25234	25180	25686	25339	25562
	25363	25607	25555	25079	24783	24880	24828	25541	25257	25236	25189	25691	25353	25503
	25325	25728	25541	25062	24776	24833	24861	25560	25323	25231	25227	25698	25379	25494
	25381	25571	25642	25121	24781	24880	24865	25567	25264	25182	25220	25717	25302	25478
	25356	25719	25539	25058	24823	24887	24868	25560	25281	25203	25170	25728	25379	25524
	25381	25691	25557	25077	24865	24858	24915	25555	25274	25238	25222	25682	25358	25485
	25346	25764	25578	25100	24795	24894	24919	25555	25281	25166	25231	25712	25381	25506
	25363	25590	25571	25067	24797	24877	24905	25529	25292	25264	25201	25672	25327	25480
	25332	25834	25555	25041	24781	24880	24910	25560	25245	25213	25177	25719	25370	25480
	25377	25548	25532	25039	24795	24884	24861	25592	25250	25234	25257	25691	25367	25506
	25344	25698	25550	25084	24835	24863	24858	25581	25283	25189	25229	25686	25337	25468
	25363	25902	25534	25058	24793	24849	24903	25541	25257	25217	25238	25747	25353	25503
	25349	25860	25560	25091	24786	24847	24938	25522	25309	25231	25252	25698	25346	25524
	25367	25571	25567	25060	24797	24875	24847	25527	25243	25248	25220	25684	25363	25522
	25363	25759	25656	25062	24793	24865	24905	25494	25292	25231	25243	25677	25353	25510
	25363	25745	25637	25081	24851	24868	24908	25529	25274	25250	25227	25675	25349	25501
	25339	25728	25536	25060	24826	24840	24851	25553	25252	25264	25130	25726	25313	25459
	25377	25560	25679	25102	24800	24833	24912	25585	25309	25243	25248	25691	25342	25487
	25358	25576	25616	25037	24779	24847	24851	25532	25330	25191	25180	25736	25356	25522
	25337	25541	25686	25121	24772	24901	24896	25555	25283	25208	25243	25740	25330	25522
	25374	25553	25546	25081	24781	24844	24915	25534	25257	25266	25154	25717	25405	25499
	25342	25555	25539	25095	24826	24891	24858	25553	25250	25229	25241	25705	25320	25510
	25367	25745	25585	25100	24821	24894	24917	25527	25257	25255	25194	25712	25374	25489
	25339	25731	25625	25069	24823	24865	24905	25562	25243	25208	25257	25712	25334	25496
	25365	25560	25614	25065	24769	24882	24858	25536	25283	25245	25215	25712	25342	25524
	25356	25571	25611	25062	24793	24865	24938	25576	25304	25243	25194	25712	25367	25494
	25365	25564	25611	25067	24809	24858	24926	25595	25281	25177	25187	25693	25327	25478
	25353	25534	25581	25086	24819	24865	24830	25543	25241	25175	25264	25700	25353	25567
	25367	25560	25679	25069	24823	24835	24896	25555	25292	25250	25201	25684	25388	25496
	25367	25811	25560	25072	24790	24880	24835	25560	25243	25259	25231	25689	25306	25463
	25344	25897	25560	25072	24788	24854	24858	25555	25255	25210	25257	25712	25377	25513
	25372	25604	25588	25105	24828	24840	24936	25543	25288	25140	25184	25714	25351	25564
	25342	25787	25663	25133	24826	24875	24858	25522	25248	25252	25220	25712	25386	25562
	25365	25574	25536	25079	24790	24861	24884	25536	25252	25217	25215	25700	25391	25489
	25337	25578	25543	25072	24800	24870	24903	25536	25295	25163	25236	25719	25302	25494
	25388	25714	25564	25109	24786	24922	24924	25562	25255	25198	25255	25719	25325	25524
	25346	25534	25555	25062	24851	24887	24917	25543	25276	25184	25215	25705	25356	25506
	25349	25539	25675	25062	24826	24861	24865	25564	25266	25217	25161	25686	25327	25503
	25363	25609	25541	25072	24774	24905	24898	25543	25271	25215	25245	25705	25377	25517
	25360	25855	25628	25121	24804	24880	24854	25553	25259	25173	25142	25696	25334	25539
	25377	25792	25595	25058	24840	24849	24842	25548	25257	25220	25227	25705	25374	25478
	25370	25595	25651	25107	24842	24896	24835	25564	25266	25201	25236	25738	25330	25510
	25370	25548	25567	25091	24823	24887	24884	25562	25264	25243	25175	25700	25342	25496
	25332	25560	25574	25065	24790	24870	24922	25588	25250	25245	25201	25717	25344	25499
	25370	25546	25546	25051	24802	24877	24880	25536	25252	25128	25196	25696	25372	25478
	25346	25698	25707	25065	24833	24887	24929	25529	25278	25227	25250	25707	25356	25487
	25377	25872	25571	25105	24816	24901	24868	25564	25306	25245	25224	25677	25349	25485
	25313	25553	25635	25072	24812	24868	24952	25562	25304	25210	25170	25707	25358	25517
	25381	25818	25532	25041	24812	24842	24926	25562	25318	25191	25222	25686	25400	25513
	25342	25794	25548	25062	24840	24868	24833	25543	25290	25177	25196	25698	25346	25487
	25370	25745	25583	25091	24847	24889	24891	25553	25262	25262	25241	25698	25379	25524
	25353	25682	25665	25095	24795	24870	24861	25543	25262	25206	25224	25686	25363	25506
	25365	25747	25560	25060	24790	24861	24938	25564	25264	25175	25152	25698	25349	25496
	25360	25550	25534	25091	24844	24868	24919	25560	25264	25159	25210	25705	25299	25524
	25339	25557	25592	25069	24826	24856	24887	25564	25250	25156	25180	25682	25327	25496
	25372	25761	25562	25032	24790	24847	24863	25520	25269	25213	25206	25710	25395	25475
	25325	25712	25553	25081	24774	24865	24870	25567	25259	25208	25229	25714	25330	25475
	25388	25569	25562	25069	24797	24865	24884	25569	25309	25213	25154	25693	25356	25496
	25339	25747	25550	25055	24793	24882	24865	25562	25213	25147	25257	25689	25327	25487
	25388	25850	25548	25069	24840	24873	24840	25557	25252	25168	25184	25698	25372	25482
	25358	25562	25672	25044	24800	24882	24851	25557	25257	25180	25173	25721	25311	25515
	25358	25585	25560	25079	24804	24905	24847	25539	25250	25175	25236	25696	25342	25506
	25384	25553	25564	25088	24781	24868	24854	25548	25262	25236	25245	25710	25356	25520
	25351	25700	25571	25051	24790	24849	24884	25564	25227	25224	25264	25693	25351	25482
	25363	25879	25557	25067	24828	24844	24873	25517	25316	25231	25250	25705	25360	25489
	25349	25818	25672	25105	24849	24896	24861	25574	25269	25220	25177	25691	25398	25459
	25374	25714	25682	25077	24814	24856	24814	25571	25276	25189	25243	25724	25327	25517
	25351	25721	25621	25046	24769	24842	24861	25585	25320	25231	25206	25705	25372	25506
	25365	25574	25707	25081	24788	24863	24924	25569	25248	25177	25142	25719	25358	25475
	25351	25574	25597	25060	24800	24896	24915	25529	25252	25154	25210	25684	25311	25515
	25381	25771	25635	25069	24826	24847	24938	25590	25281	25201	25201	25703	25381	25454
	25342	25548	25614	25065	24835	24851	24941	25560	25269	25271	25234	25712	25358	25475
	25372	25736	25717	25039	24802	24887	24952	25546	25278	25217	25203	25703	25311	25482
	25351	25571	25616	25055	24816	24840	24926	25541	25248	25187	25198	25721	25327	25494
	25349	25764	25639	25074	24809	24877	24910	25560	25269	25168	25156	25672	25358	25494
	25351	25710	25637	25051	24819	24844	24945	25567	25290	25194	25243	25696	25395	25524
	25332	25827	25585	25065	24840	24844	24926	25539	25196	25274	25184	25693	25342	25494
	25372	25818	25602	25074	24821	24861	24941	25550	25231	25220	25177	25703	25316	25510
	25353	25836	25595	25079	24819	24887	24948	25534	25283	25147	25245	25675	25306	25520
	25353	25670	25668	25072	24795	24873	24959	25508	25318	25175	25187	25717	25334	25494
	25367	25581	25663	25039	24814	24870	24896	25588	25281	25159	25182	25710	25330	25578
	25351	25693	25621	25077	24854	24844	24865	25550	25257	25215	25255	25693	25370	25513
	25360	25677	25585	25055	24800	24919	24849	25555	25288	25262	25215	25698	25344	25475
	25365	25733	25623	25095	24779	24873	24948	25543	25264	25198	25248	25696	25358	25524
	25334	25553	25600	25079	24802	24865	24882	25529	25269	25163	25170	25731	25334	25527
	25370	25550	25611	25088	24797	24875	24889	25550	25245	25149	25220	25686	25344	25506
	25377	25553	25611	25088	24837	24894	24973	25555	25266	25159	25245	25726	25395	25534
	25351	25750	25588	25081	24830	24887	24868	25539	25271	25248	25149	25717	25360	25503
	25363	25857	25600	25072	24821	24889	24884	25548	25266	25283	25194	25703	25349	25496
	25372	25578	25557	25084	24790	24858	24840	25583	25283	25215	25187	25684	25339	25510
	25358	25743	25548	25034	24802	24856	24865	25520	25259	25201	25248	25696	25356	25471
	25360	25876	25588	25053	24835	24875	24924	25539	25252	25234	25182	25703	25372	25503
	25346	25724	25581	25072	24828	24868	24882	25557	25245	25264	25170	25717	25353	25494
	25351	25813	25585	25046	24812	24865	24903	25548	25266	25231	25206	25698	25374	25485
	25370	25679	25635	25034	24788	24840	24908	25574	25269	25145	25245	25700	25384	25485
	25351	25764	25578	25069	24783	24849	24868	25513	25250	25152	25168	25693	25374	25473
	25367	25829	25571	25084	24812	24868	24926	25560	25241	25198	25198	25696	25325	25536
	25342	25600	25600	25051	24804	24905	24865	25553	25309	25196	25229	25682	25297	25515
	25384	25834	25557	25072	24797	24870	24924	25604	25274	25215	25222	25691	25332	25501
	25363	25682	25555	25051	24779	24858	24858	25541	25288	25241	25196	25733	25320	25501
	25342	25724	25592	25067	24809	24894	24964	25536	25271	25182	25257	25721	25363	25515
	25358	25879	25637	25051	24837	24889	24861	25576	25276	25201	25269	25700	25363	25520
	25346	25564	25684	25074	24804	24870	24912	25574	25220	25236	25236	25724	25344	25503
	25330	25890	25562	25055	24774	24842	24826	25564	25288	25203	25152	25698	25353	25553
	25363	25560	25562	25091	24793	24844	24877	25553	25248	25161	25215	25707	25346	25532
	25334	25660	25590	25044	24828	24901	24952	25527	25266	25116	25238	25689	25337	25471
	25344	25578	25550	25091	24844	24868	24842	25560	25283	25142	25252	25740	25370	25503
	25346	25564	25611	25067	24793	24826	24922	25546	25250	25236	25217	25710	25342	25527
	25330	25897	25764	25065	24762	24868	24851	25557	25309	25177	25187	25689	25337	25522
	25351	25578	25621	25065	24809	24842	24844	25576	25234	25222	25250	25684	25365	25524
	25360	25557	25604	25091	24830	24924	24903	25576	25264	25196	25245	25691	25337	25492
	25325	25546	25614	25081	24807	24889	24868	25604	25252	25159	25250	25710	25332	25506
	25344	25745	25618	25062	24786	24870	24908	25571	25250	25243	25198	25714	25313	25499
	25370	25872	25682	25086	24800	24844	24941	25550	25266	25222	25231	25726	25316	25546
	25344	25578	25672	25062	24781	24851	24926	25562	25276	25130	25191	25710	25313	25499
	25320	25539	25602	25055	24844	24870	24863	25576	25255	25210	25208	25689	25349	25524
	25360	25747	25651	25105	24835	24865	24877	25590	25278	25238	25170	25698	25327	25471
	25356	25764	25567	25079	24797	24856	24844	25560	25313	25198	25217	25707	25325	25515
	25356	25872	25574	25065	24783	24851	24882	25560	25236	25238	25231	25686	25358	25560
	25360	25731	25649	25065	24800	24882	24870	25557	25259	25173	25213	25698	25330	25487
	25360	25651	25576	25074	24837	24875	24833	25553	25245	25257	25142	25721	25349	25517
	25351	25736	25628	25081	24828	24903	24870	25578	25285	25234	25238	25703	25356	25520
	25365	25635	25679	25091	24807	24877	24873	25510	25269	25177	25222	25691	25356	25496
	25372	25796	25602	25067	24783	24847	24910	25515	25278	25159	25217	25682	25325	25515
	25349	25670	25588	25067	24783	24889	24933	25557	25255	25163	25187	25712	25302	25522
	25351	25731	25642	25048	24842	24889	24870	25536	25259	25182	25224	25693	25323	25524
	25370	25764	25670	25065	24854	24875	24861	25517	25269	25220	25159	25682	25325	25471
	25374	25653	25750	25053	24816	24884	24875	25576	25255	25245	25170	25700	25356	25473
	25353	25724	25595	25109	24816	24847	24917	25578	25299	25180	25189	25696	25330	25529
	25381	25876	25600	25074	24790	24868	24910	25564	25274	25234	25198	25719	25299	25536
	25365	25656	25571	25074	24835	24884	24833	25543	25257	25159	25217	25705	25367	25522
	25358	25581	25597	25046	24814	24865	24873	25546	25290	25184	25241	25726	25374	25499
	25349	25578	25567	25093	24786	24842	24948	25571	25241	25196	25187	25703	25360	25501
	25379	25560	25567	25065	24783	24830	24903	25546	25292	25264	25196	25696	25367	25499
	25363	25600	25569	25072	24795	24882	24851	25569	25217	25163	25255	25698	25377	25499
	25320	25700	25569	25074	24833	24851	24924	25529	25288	25170	25152	25719	25386	25564
	25346	25923	25611	25079	24826	24884	24877	25539	25264	25191	25163	25691	25323	25524
	25353	25581	25541	25060	24797	24868	24894	25574	25299	25210	25238	25689	25344	25506
	25358	25571	25567	25062	24786	24858	24910	25546	25302	25156	25206	25710	25358	25503
	25337	25553	25637	25074	24797	24863	24943	25534	25281	25227	25217	25707	25318	25494
	25358	25550	25571	25060	24800	24863	24926	25515	25283	25234	25227	25675	25302	25494
	25353	25574	25583	25058	24816	24875	24884	25550	25271	25217	25203	25665	25320	25564
	25344	25865	25550	25093	24821	24884	24896	25555	25245	25231	25231	25696	25388	25485
	25339	25857	25588	25060	24804	24870	24854	25578	25245	25189	25208	25726	25414	25487
	25342	25787	25642	25058	24776	24847	24882	25517	25295	25234	25224	25700	25398	25496
	25353	25651	25604	25051	24790	24863	24861	25536	25262	25177	25215	25700	25325	25520
	25344	25780	25607	25032	24812	24903	24948	25539	25290	25182	25170	25733	25316	25480
	25318	25560	25663	25067	24819	24884	24929	25567	25248	25156	25170	25679	25342	25478
	25360	25717	25719	25081	24828	24889	24863	25567	25224	25187	25149	25731	25339	25503
	25360	25750	25668	25067	24802	24870	24926	25536	25229	25206	25248	25714	25342	25513
	25337	25555	25602	25121	24800	24854	24922	25560	25295	25215	25196	25698	25365	25520
	25344	25553	25576	25058	24807	24889	24835	25623	25255	25262	25196	25700	25363	25452
	25360	25557	25574	25098	24842	24898	24877	25536	25292	25170	25203	25696	25325	25480
	25346	25869	25644	25065	24842	24901	24908	25562	25255	25173	25208	25726	25339	25480
	25339	25773	25616	25062	24797	24870	24943	25527	25297	25227	25222	25705	25311	25463
	25334	25843	25590	25077	24786	24868	24865	25567	25217	25175	25222	25672	25360	25482
	25337	25799	25712	25077	24797	24889	24870	25532	25255	25245	25203	25675	25356	25536
	25367	25569	25567	25067	24814	24924	24849	25515	25316	25201	25220	25700	25403	25480
	25339	25890	25632	25058	24840	24856	24908	25532	25266	25227	25224	25700	25360	25454
	25337	25574	25614	25086	24828	24844	24919	25553	25243	25206	25227	25707	25344	25506
	25332	25895	25590	25041	24797	24856	24957	25557	25283	25217	25224	25712	25349	25522
	25353	25532	25646	25053	24783	24882	24938	25569	25292	25161	25234	25731	25344	25475
	25353	25550	25588	25062	24800	24891	24861	25546	25255	25149	25215	25714	25349	25485
	25327	25867	25578	25067	24807	24908	24873	25541	25269	25184	25196	25719	25327	25534
	25332	25909	25649	25074	24793	24882	24868	25576	25248	25222	25210	25705	25332	25534
	25365	25597	25578	25041	24809	24851	24917	25581	25248	25224	25180	25710	25309	25494
	25379	25583	25564	25065	24797	24840	24941	25564	25259	25173	25177	25717	25346	25485
	25344	25686	25660	25034	24795	24854	24880	25569	25276	25184	25184	25717	25384	25515
	25358	25907	25576	25046	24812	24877	24908	25534	25210	25229	25152	25752	25339	25510
	25342	25705	25571	25067	24826	24889	24938	25557	25299	25206	25152	25724	25346	25501
	25339	25562	25614	25062	24807	24880	24943	25532	25250	25245	25189	25707	25367	25489
	25353	25792	25611	25077	24779	24851	24924	25553	25306	25220	25166	25703	25374	25510
	25363	25764	25651	25055	24788	24875	24861	25517	25278	25180	25168	25712	25330	25524
	25358	25780	25571	25065	24797	24861	24870	25536	25191	25236	25196	25693	25318	25506
	25337	25569	25588	25044	24821	24896	24847	25541	25278	25166	25220	25721	25302	25506
	25358	25874	25602	25058	24840	24884	24936	25555	25274	25152	25187	25670	25353	25513
	25344	25571	25576	25055	24809	24880	24933	25557	25271	25206	25177	25721	25327	25466
	25346	25867	25576	25060	24807	24858	24856	25583	25220	25271	25220	25740	25304	25473
	25363	25764	25609	25074	24823	24861	24926	25562	25295	25262	25191	25691	25351	25496
	25360	25764	25616	25053	24809	24896	24922	25569	25295	25191	25220	25684	25372	25496
	25351	25850	25595	25084	24826	24875	24887	25583	25274	25210	25203	25710	25346	25510
	25337	25553	25581	25039	24880	24889	24950	25588	25306	25217	25236	25665	25288	25492
	25337	25696	25644	25062	24849	24884	24896	25557	25241	25161	25222	25714	25353	25520
	25351	25543	25581	25034	24826	24847	24931	25560	25316	25222	25231	25679	25367	25492
	25370	25745	25628	25065	24807	24868	24919	25555	25257	25159	25220	25703	25323	25452
	25358	25736	25686	25051	24802	24870	24844	25550	25255	25163	25236	25703	25358	25489
	25365	25548	25660	25081	24776	24887	24851	25536	25283	25259	25255	25721	25332	25489
	25339	25560	25600	25081	24833	24856	24941	25543	25250	25224	25255	25710	25337	25480
	25358	25557	25607	25039	24849	24847	24941	25600	25259	25234	25257	25705	25299	25508
	25334	25822	25665	25069	24837	24847	24863	25550	25262	25166	25255	25712	25386	25515
	25351	25712	25616	25072	24814	24884	24882	25555	25281	25269	25222	25679	25344	25485
	25360	25949	25592	25093	24797	24861	24849	25553	25269	25224	25206	25714	25330	25456
	25358	25536	25581	25084	24804	24901	24880	25574	25266	25191	25203	25726	25386	25557
	25363	25768	25600	25041	24821	24863	24933	25567	25285	25229	25215	25710	25349	25454
	25356	25562	25569	25046	24830	24847	24950	25569	25313	25147	25191	25705	25342	25454
	25351	25759	25600	25098	24851	24847	24936	25588	25213	25217	25227	25717	25388	25489
	25367	25813	25600	25032	24847	24861	24945	25574	25285	25229	25198	25707	25302	25471
	25337	25782	25569	25058	24812	24903	24901	25583	25264	25238	25208	25698	25344	25482
	25360	25562	25569	25105	24826	24837	24856	25564	25285	25170	25182	25707	25339	25499
	25363	25778	25590	25048	24786	24851	24901	25550	25252	25243	25163	25703	25304	25494
	25360	25611	25588	25105	24802	24887	24910	25571	25290	25229	25187	25705	25372	25499
	25377	25771	25607	25086	24833	24875	24863	25532	25299	25264	25166	25712	25360	25053
	25334	25792	25604	25060	24861	24882	24840	25564	25248	25255	25184	25738	25316	25517
	25325	25571	25625	25093	24830	24835	24950	25555	25295	25168	25163	25717	25358	25499
	25358	25818	25658	25077	24807	24858	24854	25569	25250	25206	25189	25698	25320	25471
	25349	25771	25665	25053	24795	24865	24929	25532	25290	25166	25166	25710	25381	25501
	25363	25646	25637	25065	24802	24870	24870	25557	25259	25236	25206	25700	25302	25532
	25363	25543	25618	25058	24804	24884	24924	25557	25252	25234	25177	25736	25367	25461
	25367	25750	25616	25107	24873	24854	24858	25539	25243	25243	25206	25705	25367	25527
	25363	25663	25576	25067	24868	24833	24919	25569	25243	25187	25220	25712	25318	25534
	25365	25560	25581	25095	24812	24894	24884	25585	25288	25198	25201	25703	25334	25485
	25334	25855	25607	25072	24797	24865	24910	25569	25278	25163	25227	25724	25313	25449
	25360	25546	25585	25032	24802	24830	24887	25574	25250	25159	25243	25703	25344	25501
	25358	25834	25576	25062	24786	24861	24936	25517	25241	25213	25224	25719	25325	25515
	25363	25921	25611	25086	24814	24865	24858	25564	25220	25208	25231	25712	25320	25480
	25360	25578	25644	25067	24865	24861	24870	25562	25266	25170	25236	25677	25353	25478
	25367	25933	25663	25051	24868	24851	24882	25546	25299	25224	25222	25726	25323	25532
	25342	25736	25651	25072	24842	24847	24924	25553	25217	25187	25222	25717	25403	25480
	25342	25621	25602	25058	24819	24849	24877	25578	25334	25180	25208	25693	25330	25515
	25323	25958	25602	25053	24793	24884	24856	25607	25250	25262	25182	25738	25384	25501
	25334	25811	25646	25060	24804	24889	24938	25592	25166	25222	25166	25686	25311	25471
	25344	25872	25660	25069	24783	24842	24884	25550	25259	25245	25189	25721	25384	25522
	25349	25904	25600	25060	24807	24854	24870	25574	25297	25154	25224	25717	25320	25489
	25363	25808	25714	25044	24830	24861	24877	25536	25175	25271	25224	25717	25346	25473
	25358	25872	25588	25041	24861	24856	24830	25581	25281	25184	25234	25726	25320	25513
	25339	25536	25616	25044	24877	24887	24898	25539	25250	25224	25217	25707	25323	25515
	25344	25822	25562	25011	24868	24870	24945	25536	25210	25222	25215	25682	25351	25499
	25356	25574	25592	25079	24814	24854	24955	25539	25269	25194	25206	25712	25334	25508
	25344	25916	25595	25062	24797	24849	24854	25543	25243	25248	25208	25696	25356	25482
	25332	25904	25592	25030	24800	24856	24903	25541	25213	25175	25173	25717	25342	25494
	25327	25815	25675	25058	24802	24882	24877	25539	25276	25210	25203	25672	25330	25485
	25365	25900	25614	25086	24804	24868	24844	25524	25274	25250	25203	25684	25356	25536
	25363	25925	25607	25088	24826	24856	24870	25562	25271	25245	25208	25689	25309	25463
	25365	25902	25658	25058	24861	24854	24962	25581	25292	25231	25234	25707	25302	25550
	25377	25581	25571	25051	24863	24877	24868	25569	25191	25241	25210	25703	25318	25520
	25365	25546	25585	25069	24863	24873	24889	25541	25276	25152	25215	25707	25351	25482
	25381	25581	25529	25074	24835	24884	24882	25553	25281	25222	25182	25719	25304	25473
	25349	25773	25588	25016	24795	24884	24955	25574	25288	25159	25161	25665	25344	25546
	25358	25839	25588	25060	24804	24875	24863	25517	25290	25250	25224	25710	25323	25466
	25332	25578	25597	25095	24800	24847	24884	25546	25274	25217	25206	25710	25342	25506
	25344	25876	25604	25079	24802	24858	24903	25569	25245	25196	25238	25710	25346	25501
	25349	25736	25592	25051	24849	24889	24898	25548	25304	25241	25208	25726	25391	25510
	25327	25850	25592	25084	24863	24896	24887	25550	25245	25135	25229	25736	25356	25459
	25339	25778	25578	25074	24840	24851	24868	25541	25292	25213	25152	25736	25344	25548
	25370	25811	25567	25072	24802	24858	24929	25576	25278	25248	25177	25717	25320	25487
	25367	25546	25590	25081	24774	24858	24873	25553	25215	25238	25191	25721	25332	25503
	25346	25796	25564	25060	24793	24898	24887	25529	25274	25210	25250	25712	25332	25471
	25367	25853	25635	25067	24804	24896	24901	25557	25269	25234	25196	25703	25304	25548
	25363	25757	25592	25062	24837	24877	24882	25569	25203	25227	25220	25700	25349	25445
	25365	25872	25630	25086	24865	24873	24905	25539	25313	25215	25187	25696	25346	25513
	25342	25825	25585	25044	24863	24844	24891	25532	25281	25184	25191	25705	25320	25501
	25363	25562	25600	25041	24830	24887	24950	25583	25245	25201	25229	25712	25374	25501
	25351	25794	25616	25020	24837	24880	24858	25543	25306	25154	25220	25710	25330	25475
	25353	25550	25583	25072	24779	24861	24833	25506	25274	25213	25198	25726	25381	25510
	25360	25757	25684	25055	24790	24870	24884	25539	25236	25243	25170	25721	25342	25468
	25365	25925	25578	25086	24802	24875	24929	25539	25257	25184	25208	25740	25349	25485
	25372	25832	25607	25060	24797	24887	24891	25585	25224	25213	25238	25712	25346	25529
	25349	25560	25677	25060	24844	24868	24865	25539	25285	25229	25238	25714	25332	25463
	25349	25782	25726	25060	24863	24861	24952	25560	25276	25152	25208	25717	25372	25482
	25358	25571	25658	25046	24880	24847	24901	25529	25250	25213	25177	25682	25313	25492
	25367	25815	25564	25077	24861	24851	24861	25585	25248	25217	25198	25696	25330	25506
	25360	25703	25578	25055	24847	24887	24889	25557	25248	25177	25222	25693	25323	25569
	25360	25550	25588	25069	24823	24884	24959	25527	25320	25245	25241	25677	25309	25499
	25344	25564	25567	25077	24807	24873	24926	25562	25281	25236	25213	25705	25339	25487
	25334	25686	25574	25105	24807	24870	24854	25553	25269	25175	25163	25719	25344	25527
	25339	25766	25632	25060	24807	24870	24889	25571	25285	25222	25170	25689	25325	25471
	25349	25752	25743	25060	24804	24882	24884	25616	25302	25206	25231	25710	25330	25510
	25318	25557	25602	25072	24793	24856	24870	25578	25278	25163	25262	25705	25360	25522
	25346	25792	25550	25081	24816	24844	24959	25541	25236	25215	25217	25677	25330	25478
	25351	25801	25562	25069	24842	24858	24910	25564	25234	25170	25238	25710	25323	25494
	25330	25951	25567	25062	24870	24849	24889	25569	25264	25238	25206	25710	25332	25501
	25320	25764	25567	25023	24884	24865	24863	25588	25248	25149	25198	25691	25346	25529
	25330	25792	25646	25058	24844	24884	24931	25560	25309	25269	25198	25717	25295	25485
	25346	25764	25569	25039	24807	24861	24868	25564	25264	25266	25241	25743	25353	25480
	25356	25703	25562	25084	24804	24849	24858	25536	25241	25257	25255	25724	25365	25475
	25353	25808	25630	25084	24781	24863	24868	25548	25241	25196	25196	25712	25327	25510
	25346	25937	25550	25074	24790	24894	24938	25585	25271	25241	25173	25724	25342	25499
	25351	25560	25585	25027	24812	24903	24924	25555	25302	25154	25201	25707	25353	25478
	25356	25808	25562	25069	24835	24882	24894	25536	25259	25198	25241	25712	25316	25475
	25339	25942	25546	25046	24865	24840	24868	25534	25252	25241	25208	25700	25295	25475
	25377	25569	25553	25086	24875	24844	24873	25555	25306	25180	25184	25726	25344	25466
	25372	25806	25567	25053	24804	24887	24938	25600	25229	25217	25201	25686	25339	25480
	25358	25766	25625	25079	24821	24870	24898	25532	25276	25234	25227	25696	25313	25534
	25351	25560	25630	25081	24793	24884	24896	25543	25241	25234	25250	25717	25346	25501
	25349	25839	25625	25079	24788	24873	24887	25562	25271	25149	25180	25696	25360	25501
	25349	25571	25588	25034	24800	24854	24924	25532	25222	25173	25222	25679	25313	25475
	25334	25747	25585	25013	24788	24880	24873	25541	25269	25248	25217	25728	25349	25503
	25323	25564	25583	25053	24809	24873	24833	25560	25295	25227	25217	25710	25351	25541
	25358	25815	25543	25051	24840	24884	24882	25581	25283	25198	25180	25712	25349	25478
	25334	25684	25611	25027	24854	24837	24882	25557	25283	25220	25252	25719	25325	25534
	25337	25857	25639	25069	24884	24863	24896	25557	25252	25168	25243	25710	25334	25499
	25353	25832	25555	25105	24854	24844	24823	25543	25191	25213	25213	25731	25327	25487
	25363	25867	25595	25034	24812	24873	24950	25527	25320	25170	25201	25705	25370	25487
	25367	25564	25564	25041	24823	24896	24962	25560	25276	25198	25241	25710	25353	25487
	25367	25560	25569	25086	24800	24884	24870	25550	25271	25196	25198	25660	25351	25527
	25365	25555	25553	25084	24776	24873	24856	25571	25234	25152	25166	25728	25351	25468
	25374	25881	25562	25037	24800	24856	24830	25588	25262	25203	25231	25703	25276	25524
	25365	25836	25534	25081	24797	24873	24931	25560	25271	25243	25243	25714	25332	25529
	25363	25853	25562	25051	24786	24830	24959	25546	25271	25250	25187	25691	25391	25466
	25356	25639	25522	25011	24800	24865	24858	25555	25288	25175	25194	25710	25339	25494
	25342	25890	25553	25034	24795	24854	24863	25574	25271	25191	25201	25693	25318	25454
	25363	25583	25553	25048	24819	24854	24943	25524	25250	25152	25234	25714	25309	25524
	25370	25745	25569	25086	24826	24840	24919	25560	25241	25168	25149	25703	25367	25447
	25370	25710	25574	25062	24833	24880	24851	25541	25269	25215	25215	25691	25363	25471
	25370	25804	25522	25069	24847	24889	24856	25569	25288	25259	25180	25670	25339	25466
	25370	25644	25534	25065	24854	24898	24891	25520	25264	25245	25184	25714	25332	25508
	25349	25557	25529	25023	24861	24837	24957	25576	25217	25215	25196	25682	25342	25527
	25372	25585	25539	25093	24875	24851	24917	25534	25325	25241	25201	25682	25334	25468
	25349	25569	25524	25062	24856	24877	24915	25595	25262	25198	25177	25707	25283	25560
	25342	25609	25550	25048	24828	24851	24924	25574	25217	25175	25259	25731	25304	25499
	25377	25567	25515	25034	24830	24868	24945	25550	25313	25208	25187	25663	25351	25473
	25365	25560	25529	25027	24786	24861	24922	25546	25248	25175	25180	25738	25344	25494
	25365	25550	25543	25046	24812	24861	24912	25524	25210	25210	25264	25733	25318	25473
	25358	25865	25536	25072	24807	24854	24933	25553	25264	25252	25177	25682	25367	25473
	25351	25578	25592	25048	24786	24873	24962	25585	25264	25278	25187	25719	25358	25515
	25344	25569	25583	25072	24797	24896	24938	25524	25269	25259	25250	25684	25318	25447
	25344	25808	25569	25074	24800	24891	24882	25557	25318	25236	25149	25686	25302	25522
	25374	25757	25534	25074	24786	24826	24891	25522	25262	25175	25184	25689	25311	25539
	25363	25745	25522	25072	24842	24851	24938	25567	25297	25241	25215	25696	25334	25445
	25358	25780	25517	25058	24837	24863	24910	25562	25245	25234	25175	25721	25337	25506
	25353	25754	25527	25067	24844	24880	24903	25560	25285	25187	25210	25719	25327	25510
	25360	25761	25571	25098	24887	24882	24924	25539	25248	25227	25206	25705	25363	25459
	25360	25804	25799	25046	24880	24868	24945	25567	25283	25213	25163	25679	25334	25510
	25372	25548	25539	25065	24875	24880	24933	25578	25292	25210	25245	25736	25344	25527
	25370	25787	25548	25095	24797	24861	24931	25555	25257	25231	25227	25721	25325	25515
	25360	25515	25553	25072	24802	24919	24887	25550	25297	25180	25161	25703	25330	25534
	25365	25546	25532	25009	24812	24858	24901	25543	25292	25189	25231	25710	25358	25471
	25363	25668	25550	25018	24802	24847	24837	25555	25259	25159	25198	25731	25316	25501
	25363	25775	25527	25055	24800	24877	24844	25562	25271	25203	25142	25689	25358	25499
	25379	25562	25520	25067	24809	24861	24931	25560	25290	25231	25222	25712	25325	25503
	25370	25825	25517	25009	24788	24884	24905	25553	25292	25231	25196	25728	25353	25461
	25367	25757	25499	25039	24793	24868	24856	25560	25257	25236	25222	25707	25320	25534
	25360	25628	25524	25088	24797	24854	24840	25571	25250	25149	25241	25743	25344	25452
	25337	25560	25534	25109	24849	24849	24891	25541	25269	25206	25184	25710	25316	25478
	25363	25588	25492	25041	24863	24882	24901	25567	25259	25238	25248	25714	25316	25492
	25360	25679	25517	25079	24856	24868	24896	25546	25262	25196	25177	25684	25316	25494
	25342	25686	25522	25023	24875	24870	24828	25534	25304	25206	25163	25682	25334	25536
	25363	25930	25534	25027	24844	24880	24849	25527	25302	25170	25217	25733	25313	25532
	25356	25534	25534	25039	24847	24854	24847	25569	25278	25182	25201	25731	25318	25480
	25351	25689	25513	25077	24826	24865	24880	25555	25290	25180	25184	25721	25320	25510
	25370	25731	25576	25065	24809	24891	24835	25553	25238	25217	25121	25733	25323	25447
	25351	25567	25560	25046	24802	24908	24842	25555	25274	25170	25241	25705	25320	25478
	25344	25651	25536	25048	24786	24903	24931	25560	25302	25163	25264	25714	25353	25489
	25360	25602	25560	25060	24812	24870	24917	25569	25313	25184	25163	25700	25339	25452
	25367	25949	25581	25067	24802	24858	24842	25557	25316	25222	25210	25665	25339	25520
	25358	25553	25585	25041	24788	24882	24854	25562	25252	25163	25138	25703	25349	25515
	25358	25532	25597	25030	24783	24887	24870	25524	25320	25210	25236	25712	25323	25492
	25365	25942	25571	25023	24807	24887	24924	25569	25281	25208	25191	25703	25316	25492
	25353	25553	25564	25037	24819	24891	24814	25557	25252	25234	25241	25675	25360	25473
	25381	25560	25574	25025	24842	24884	24842	25581	25274	25229	25152	25668	25363	25527
	25370	25801	25750	25004	24844	24856	24905	25517	25269	25198	25206	25714	25342	25529
	25356	25553	25602	25016	24870	24854	24865	25553	25222	25224	25180	25724	25367	25492
	25349	25578	25653	25025	24880	24882	24835	25522	25302	25145	25187	25696	25358	25564
	25334	25754	25602	25067	24854	24884	24837	25562	25285	25255	25196	25719	25344	25480
	25318	25801	25527	25044	24840	24889	24933	25574	25252	25208	25156	25686	25304	25482
	25360	25625	25583	25060	24807	24882	24858	25522	25262	25198	25245	25691	25349	25480
	25372	25597	25607	25034	24807	24842	24905	25529	25283	25238	25208	25686	25302	25454
	25363	25780	25539	25041	24781	24847	24903	25560	25320	25274	25234	25700	25327	25499
	25339	25740	25609	25023	24802	24884	24837	25557	25274	25250	25198	25693	25346	25449
	25379	25855	25536	25058	24783	24868	24833	25562	25269	25271	25252	25686	25323	25473
	25356	25888	25684	25060	24790	24889	24910	25555	25234	25229	25177	25707	25297	25508
	25365	25567	25574	25051	24821	24901	24931	25578	25285	25224	25262	25679	25318	25510
	25337	25796	25567	25027	24830	24863	24849	25546	25274	25229	25159	25700	25349	25471
	25325	25611	25546	25030	24828	24858	24863	25553	25255	25224	25222	25721	25353	25541
	25334	25787	25595	25025	24837	24851	24882	25567	25269	25220	25189	25707	25339	25438
	25360	25921	25553	25051	24840	24849	24854	25583	25281	25210	25203	25719	25344	25482
	25351	25839	25576	25013	24840	24894	24884	25585	25292	25245	25210	25705	25318	25489
	25370	25569	25571	25069	24858	24870	24873	25546	25271	25208	25196	25710	25323	25485
	25363	25804	25555	25046	24814	24903	24861	25574	25278	25222	25159	25691	25327	25522
	25358	25592	25682	25093	24819	24880	24830	25550	25311	25184	25224	25724	25358	25447
	25339	25724	25597	25034	24797	24847	24926	25543	25245	25234	25180	25705	25351	25532
	25360	25836	25576	25058	24807	24868	24915	25529	25285	25194	25229	25686	25370	25478
	25344	25804	25581	25074	24790	24856	24821	25571	25269	25220	25194	25719	25367	25499
	25346	25764	25611	25058	24793	24908	24865	25543	25252	25206	25198	25712	25316	25475
	25330	25576	25546	25048	24804	24884	24861	25527	25299	25213	25126	25714	25363	25529
	25337	25848	25557	25088	24793	24882	24844	25578	25243	25213	25224	25717	25342	25501
	25349	25590	25588	25065	24823	24870	24924	25550	25316	25245	25154	25682	25299	25485
	25342	25881	25578	25069	24851	24863	24908	25571	25288	25220	25215	25696	25358	25520
	25349	25827	25543	25030	24865	24875	24849	25555	25250	25213	25159	25689	25318	25492
	25356	25590	25560	25055	24865	24889	24828	25543	25313	25184	25213	25684	25262	25145
	25367	25548	25553	25058	24844	24856	24851	25560	25295	25142	25189	25724	25323	25501
	25360	25834	25574	25067	24807	24877	24875	25583	25276	25203	25229	25675	25320	25494
	25358	25787	25555	25058	24800	24882	24830	25536	25299	25170	25248	25693	25370	25527
	25353	25583	25576	25060	24800	24856	24929	25567	25257	25147	25177	25698	25330	25492
	25327	25806	25569	25105	24786	24849	24938	25543	25306	25168	25182	25691	25313	25513
	25337	25567	25571	25037	24804	24868	24849	25555	25133	25140	25184	25717	25344	25536
	25372	25928	25590	25088	24807	24875	24828	25532	25264	25248	25229	25717	25353	25513
	25360	25789	25590	25011	24814	24882	24889	25536	25266	25241	25208	25712	25342	25468
	25363	25754	25550	25072	24865	24858	24842	25543	25276	25220	25262	25689	25311	25489
	25346	25789	25597	25079	24889	24891	24840	25539	25264	25220	25145	25705	25323	25473
	25372	25768	25536	25088	24828	24898	24847	25539	25163	25243	25224	25705	25323	25564
	25342	25792	25534	25088	24807	24884	24884	25555	25309	25222	25173	25696	25320	25536
	25353	25571	25564	25095	24804	24887	24870	25585	25255	25231	25245	25740	25342	25487
	25351	25865	25576	25030	24769	24863	24926	25548	25281	25227	25175	25738	25320	25478
	25365	25853	25555	25048	24783	24894	24915	25546	25243	25196	25215	25698	25320	25489
	25377	25806	25585	25058	24795	24908	24844	25590	25259	25154	25206	25710	25356	25482
	25367	25893	25618	25074	24830	24889	24858	25543	25313	25187	25166	25700	25320	25501
	25363	25813	25621	25074	24870	24873	24891	25532	25243	25255	25203	25717	25309	25442
	25363	25796	25550	25086	24877	24887	24894	25600	25250	25149	25187	25703	25342	25203
	25342	25796	25562	25058	24837	24854	24856	25536	25266	25173	25231	25712	25374	25529
	25349	25829	25562	25020	24797	24858	24882	25583	25313	25135	25166	25700	25327	25454
	25365	25846	25564	25072	24823	24873	24894	25555	25288	25133	25264	25714	25302	25501
	25372	25857	25600	25065	24795	24868	24828	25574	25259	25187	25201	25689	25334	25536
	25334	25834	25578	25018	24774	24877	24865	25548	25292	25184	25241	25682	25353	25473
	25334	25578	25583	25074	24795	24941	24931	25571	25266	25173	25173	25719	25342	25534
	25367	25787	25555	25074	24786	24865	24870	25557	25245	25229	25166	25693	25318	25487
	25360	25768	25550	25077	24826	24865	24894	25555	25259	25159	25236	25712	25334	25459
	25365	25869	25548	25074	24835	24863	24849	25543	25278	25224	25159	25710	25311	25482
	25384	25862	25581	25095	24870	24873	24919	25576	25278	25163	25196	25686	25290	25513
	25342	25567	25682	25013	24877	24898	24840	25527	25243	25238	25255	25686	25372	25487
	25323	25796	25585	25105	24851	24896	24854	25571	25288	25245	25166	25696	25346	25532
	25356	25757	25581	25060	24849	24887	24898	25553	25269	25257	25194	25705	25330	25478
	25358	25789	25581	25055	24802	24856	24880	25581	25295	25196	25119	25724	25339	25475
	25337	25876	25592	25088	24793	24842	24905	25569	25266	25206	25243	25672	25306	25522
	25339	25571	25562	25055	24795	24833	24865	25560	25274	25182	25170	25712	25316	25515
	25356	25675	25616	25072	24781	24863	24948	25567	25231	25227	25236	25714	25374	25515
	25323	25848	25728	25072	24786	24837	24830	25562	25234	25259	25215	25677	25351	25499
	25339	25808	25607	25055	24812	24861	24912	25564	25306	25175	25189	25691	25327	25513
	25337	25557	25564	25041	24821	24849	24884	25532	25227	25217	25250	25677	25332	25574
	25363	25757	25534	25020	24858	24847	24908	25546	25276	25257	25203	25703	25320	25517
	25344	25848	25581	25013	24865	24840	24837	25522	25323	25243	25149	25705	25330	25445
	25320	25726	25595	25048	24858	24858	24849	25567	25231	25238	25208	25684	25365	25532
	25334	25820	25689	25084	24847	24870	24912	25541	25208	25166	25170	25675	25339	25503
	25344	25839	25583	25072	24809	24877	24833	25522	25299	25161	25217	25728	25370	25440
	25379	25764	25649	25032	24823	24877	24875	25553	25266	25203	25234	25693	25356	25536
	25330	25902	25602	25069	24807	24856	24880	25539	25250	25245	25194	25705	25320	25487
	25344	25951	25569	25084	24790	24854	24903	25548	25257	25182	25236	25691	25381	25466
	25346	25764	25618	25072	24790	24840	24844	25541	25292	25241	25227	25712	25342	25482
	25356	25731	25583	25084	24797	24851	24844	25550	25217	25213	25140	25675	25337	25494
	25325	25738	25768	25044	24802	24882	24931	25578	25236	25255	25231	25707	25384	25478
	25349	25703	25585	25032	24800	24877	24861	25569	25238	25159	25213	25707	25327	25553
	25358	25764	25583	25023	24835	24896	24861	25555	25278	25161	25201	25721	25370	25536
	25360	25752	25611	25053	24844	24851	24915	25555	25259	25229	25210	25707	25290	25473
	25342	25733	25562	25074	24868	24868	24868	25532	25288	25173	25241	25693	25339	25513
	25311	25628	25560	25086	24877	24842	24863	25564	25227	25245	25170	25724	25327	25562
	25370	25684	25574	25067	24877	24880	24868	25548	25250	25156	25243	25663	25299	25463
	25384	25726	25597	25067	24861	24873	24880	25548	25276	25175	25220	25740	25346	25501
	25370	25564	25736	25084	24840	24882	24851	25548	25215	25222	25161	25700	25356	25478
	25334	25782	25621	25062	24804	24851	24929	25541	25297	25126	25234	25691	25388	25485
	25363	25677	25541	25060	24816	24863	24854	25555	25259	25213	25201	25660	25309	25522
	25334	25775	25583	25091	24774	24858	24880	25562	25252	25264	25206	25705	25304	25524
	25360	25583	25623	25081	24786	24849	24851	25510	25250	25252	25196	25736	25316	25489
	25344	25686	25569	25098	24790	24880	24910	25567	25255	25255	25222	25686	25344	25468
	25353	25766	25618	25069	24781	24887	24882	25560	25323	25215	25145	25663	25318	25550
	25344	25581	25623	25077	24812	24873	24823	25555	25206	25215	25166	25740	25313	25522
	25372	25668	25585	25023	24819	24882	24898	25557	25292	25224	25245	25712	25318	25496
	25342	25653	25581	25041	24826	24842	24863	25536	25323	25243	25234	25705	25342	25480
	25334	25555	25590	25079	24851	24863	24875	25520	25276	25175	25182	25707	25370	25466
	25365	25815	25555	25067	24861	24851	24854	25555	25323	25203	25217	25693	25320	25447
	25367	25585	25574	25084	24865	24873	24929	25560	25259	25257	25175	25700	25311	25492
	25349	25754	25775	25009	24849	24861	24856	25529	25264	25262	25194	25728	25337	25456
	25337	25693	25567	25102	24865	24858	24880	25536	25281	25208	25213	25728	25311	25510
	25346	25665	25543	25086	24833	24861	24868	25550	25295	25234	25210	25721	25323	25546
	25372	25733	25578	25072	24847	24877	24938	25581	25142	25259	25175	25707	25295	25489
	25325	25698	25569	25062	24873	24884	24856	25539	25318	25238	25175	25761	25330	25520
	25344	25813	25590	25084	24821	24896	24865	25541	25229	25222	25206	25712	25325	25539
	25339	25660	25623	25025	24809	24865	24882	25536	25311	25255	25203	25736	25325	25445
	25349	25761	25682	25069	24786	24875	24863	25564	25245	25229	25198	25754	25323	25534
	25342	25663	25595	25098	24816	24856	24837	25574	25309	25210	25168	25738	25325	25536
	25374	25541	25585	25084	24800	24849	24941	25574	25302	25206	25222	25717	25346	25485
	25363	25752	25590	25074	24807	24856	24912	25571	25271	25292	25175	25703	25318	25513
	25344	25585	25632	25060	24802	24861	24830	25548	25274	25255	25208	25707	25334	25534
	25339	25761	25597	25079	24793	24868	24849	25527	25311	25241	25234	25689	25363	25478
	25360	25728	25588	25051	24786	24865	24891	25532	25264	25175	25264	25691	25299	25456
	25349	25550	25623	25098	24783	24868	24858	25550	25327	25281	25191	25710	25391	25492
	25367	25609	25597	25102	24804	24865	24851	25592	25255	25238	25206	25719	25353	25480
	25363	25682	25595	25069	24795	24873	24858	25555	25274	25180	25257	25705	25349	25452
	25356	25872	25597	25069	24802	24875	24868	25517	25271	25210	25229	25705	25320	25473
	25349	25754	25614	25065	24835	24873	24851	25574	25292	25248	25175	25698	25367	25508
	25367	25639	25557	25098	24856	24880	24882	25541	25330	25285	25213	25736	25334	25515
	25367	25616	25611	25074	24854	24887	24924	25529	25245	25241	25222	25712	25332	25452
	25349	25560	25571	25081	24842	24870	24814	25546	25271	25187	25208	25707	25334	25506
	25363	25764	25578	25084	24851	24847	24851	25520	25266	25191	25154	25696	25311	25527
	25360	25872	25524	25093	24851	24868	24868	25548	25290	25250	25149	25691	25351	25487
	25351	25829	25564	25077	24870	24863	24856	25564	25288	25245	25238	25682	25330	25445
	25356	25743	25541	25069	24868	24858	24830	25541	25306	25248	25206	25693	25330	25520
	25346	25780	25564	25088	24854	24844	24882	25562	25285	25259	25182	25679	25306	25501
	25356	25804	25597	25062	24854	24844	24851	25541	25295	25276	25189	25707	25278	25543
	25353	25757	25630	25093	24870	24844	24936	25543	25262	25259	25222	25698	25346	25487
	25360	25745	25534	25065	24833	24858	24896	25557	25231	25243	25238	25696	25311	25520
	25365	25679	25562	25107	24833	24863	24847	25517	25306	25255	25170	25717	25342	25475
	25363	25752	25588	25067	24804	24877	24851	25550	25271	25248	25203	25712	25344	25442
	25363	25726	25592	25093	24812	24873	24905	25541	25281	25163	25217	25689	25318	25529
	25365	25562	25571	25069	24814	24858	24936	25555	25316	25166	25252	25691	25332	25543
	25358	25700	25541	25088	24844	24873	24908	25539	25297	25262	25198	25682	25374	25471
	25344	25733	25557	25065	24814	24863	24884	25543	25269	25217	25191	25682	25318	25510
	25360	25728	25571	25105	24804	24887	24915	25541	25145	25210	25210	25686	25325	25473
	25370	25574	25616	25065	24807	24882	24837	25532	25264	25159	25194	25700	25356	25475
	25379	25780	25585	24997	24795	24887	24858	25567	25241	25217	25161	25698	25323	25539
	25358	25869	25550	25093	24816	24863	24882	25555	25274	25266	25201	25684	25342	25454
	25363	25581	25560	25062	24840	24887	24851	25557	25278	25238	25215	25705	25363	25482
	25374	25546	25576	24994	24809	24856	24908	25539	25243	25224	25206	25689	25295	25478
	25363	25811	25564	25069	24826	24858	24948	25581	25269	25173	25166	25696	25285	25496
	25351	25743	25578	25077	24828	24873	24863	25560	25302	25252	25128	25724	25320	25503
	25363	25595	25510	25034	24807	24903	24828	25583	25330	25217	25208	25703	25316	25510
	25353	25761	25588	25065	24819	24884	24959	25555	25325	25220	25206	25668	25299	25503
	25346	25567	25585	25034	24809	24891	24854	25555	25271	25241	25236	25712	25379	25548
	25360	25820	25546	25074	24812	24875	24943	25501	25266	25166	25210	25721	25316	25515
	25346	25668	25571	25060	24814	24891	24894	25536	25299	25271	25191	25707	25302	25081
	25372	25588	25557	25048	24812	24882	24856	25550	25288	25231	25187	25731	25304	25503
	25346	25796	25578	25079	24795	24875	24910	25578	25269	25234	25234	25724	25363	25471
	25353	25567	25555	25093	24797	24889	24887	25583	25290	25248	25191	25703	25304	25529
	25339	25546	25543	25013	24819	24875	24854	25524	25271	25243	25229	25693	25332	25529
	25360	25539	25555	25091	24802	24887	24880	25515	25252	25222	25135	25707	25330	25517
	25349	25600	25578	25093	24802	24887	24905	25550	25259	25255	25213	25707	25316	25510
	25360	25567	25539	25079	24807	24863	24830	25564	25285	25283	25248	25675	25349	25452
	25346	25581	25569	25081	24779	24875	24865	25581	25281	25224	25189	25677	25337	25480
	25365	25754	25614	25081	24781	24863	24858	25597	25278	25285	25206	25679	25360	25557
	25360	25700	25625	25032	24802	24901	24835	25581	25264	25271	25194	25686	25370	25496
	25356	25757	25571	25079	24776	24873	24901	25524	25276	25224	25201	25684	25353	25532
	25344	25782	25574	25081	24802	24884	24887	25529	25278	25259	25210	25707	25316	25534
	25342	25799	25555	25072	24802	24877	24922	25536	25259	25281	25243	25738	25351	25473
	25363	25719	25571	25084	24804	24851	24952	25529	25309	25159	25213	25700	25316	25513
	25360	25731	25600	25048	24790	24861	24912	25522	25198	25175	25182	25710	25339	25517
	25374	25691	25585	25079	24807	24858	24929	25532	25255	25283	25175	25703	25302	25473
	25367	25869	25560	25065	24802	24856	24929	25557	25274	25229	25189	25700	25370	25510
	25349	25904	25592	25079	24809	24842	24826	25522	25276	25234	25201	25728	25323	25513
	25356	25832	25590	25041	24788	24901	24887	25546	25292	25187	25257	25714	25327	25461
	25349	25696	25611	24994	24809	24875	24861	25562	25210	25250	25220	25684	25295	25513
	25358	25759	25546	25058	24790	24901	24830	25517	25238	25208	25227	25719	25318	25506
	25342	25754	25595	25088	24781	24865	24931	25581	25262	25255	25227	25689	25386	25550
	25358	25576	25583	25074	24788	24870	24894	25541	25259	25264	25229	25712	25353	25499
	25320	25940	25569	25086	24790	24887	24889	25560	25259	25217	25126	25714	25316	25492
	25346	25900	25607	25084	24800	24861	24877	25588	25299	25241	25191	25677	25339	25532
	25349	25764	25611	25079	24800	24856	24823	25536	25306	25234	25229	25710	25276	25482
	25332	25705	25628	25081	24795	24842	24828	25539	25292	25170	25208	25696	25360	25536
	25342	25869	25576	25069	24795	24863	24922	25592	25285	25145	25238	25740	25311	25510
	25330	25869	25585	25079	24762	24877	24887	25543	25330	25262	25208	25698	25311	25513
	25360	25733	25595	25062	24783	24894	24887	25564	25255	25283	25196	25707	25351	25478
	25337	25792	25618	25079	24800	24891	24875	25543	25248	25262	25177	25714	25309	25480
	25367	25712	25557	25025	24804	24877	24884	25532	25168	25276	25159	25698	25306	25508
	25360	25719	25595	25081	24802	24858	24936	25557	25285	25229	25201	25691	25320	25447
	25342	25672	25583	25069	24790	24868	24891	25564	25276	25259	25222	25726	25320	25508
	25360	25757	25651	25051	24804	24856	24901	25548	25276	25262	25252	25698	25349	25506
	25358	25714	25604	25072	24800	24882	24931	25548	25262	25245	25173	25733	25353	25496
	25384	25675	25649	25048	24797	24875	24816	25562	25288	25241	25229	25696	25334	25564
	25358	25564	25682	25023	24783	24894	24884	25527	25255	25278	25215	25721	25353	25489
	25365	25743	25600	25060	24793	24863	24877	25571	25222	25238	25210	25686	25332	25506
	25342	25740	25592	25079	24809	24877	24842	25557	25227	25252	25121	25703	25330	25471
	25356	25754	25602	25095	24823	24861	24851	25588	25250	25262	25213	25710	25365	25454
	25344	25653	25553	25077	24847	24863	24849	25574	25245	25255	25142	25696	25365	25501
	25344	25557	25578	25072	24797	24835	24865	25546	25266	25245	25222	25679	25344	25517
	25360	25618	25571	25060	24844	24880	24865	25539	25234	25257	25231	25719	25334	25471
	25337	25682	25585	25039	24823	24887	24849	25578	25330	25177	25173	25707	25360	25513
	25349	25750	25569	25055	24835	24887	24955	25562	25311	25177	25241	25707	25334	25475
	25367	25733	25600	25069	24870	24847	24858	25524	25290	25271	25222	25698	25332	25501
	25365	25691	25562	25072	24901	24819	24910	25564	25245	25227	25241	25682	25327	25529
	25358	25679	25588	25065	24873	24844	24828	25585	25292	25149	25210	25724	25318	25496
	25344	25712	25585	25079	24863	24877	24854	25564	25276	25231	25121	25696	25320	25499
	25358	25820	25616	25034	24837	24896	24863	25553	25264	25224	25189	25684	25330	25454
	25346	25743	25609	25100	24868	24884	24847	25585	25243	25229	25217	25682	25351	25466
	25344	25712	25571	25095	24861	24844	24875	25550	25248	25250	25217	25707	25339	25471
	25365	25721	25588	25065	24894	24882	24877	25562	25285	25248	25229	25686	25370	25466
	25342	25801	25548	25069	24868	24844	24861	25541	25213	25210	25198	25705	25370	25492
	25346	25867	25592	25088	24880	24894	24861	25562	25281	25278	25196	25693	25374	25539
	25360	25900	25616	24999	24861	24858	24903	25534	25311	25271	25224	25686	25353	25489
	25351	25792	25592	25086	24844	24851	24854	25536	25243	25152	25250	25712	25337	25539
	25358	25778	25600	25077	24875	24887	24816	25557	25231	25177	25262	25691	25323	25515
	25332	25796	25585	25027	24861	24863	24903	25543	25278	25257	25187	25714	25374	25482
	25360	25874	25581	25072	24861	24894	24844	25522	25276	25210	25222	25710	25349	25485
	25367	25841	25560	25074	24840	24842	24905	25595	25248	25213	25182	25721	25304	25468
	25367	25750	25567	25018	24837	24833	24889	25539	25283	25278	25236	25693	25332	25522
	25363	25925	25581	25072	24826	24851	24894	25506	25271	25213	25203	25726	25344	25466
	25342	25775	25766	25020	24800	24849	24882	25539	25274	25252	25243	25724	25311	25152
	25349	25583	25557	25027	24802	24840	24870	25555	25220	25252	25222	25696	25327	25546
	25356	25712	25597	25062	24807	24870	24863	25536	25241	25257	25215	25698	25278	25449
	25337	25698	25602	25067	24786	24865	24884	25541	25227	25264	25238	25717	25292	25478
	25360	25585	25651	25072	24797	24865	24858	25543	25248	25266	25213	25696	25311	25485
	25346	25726	25567	25067	24793	24840	24933	25562	25281	25250	25248	25691	25306	25494
	25351	25750	25595	25030	24772	24887	24891	25590	25238	25189	25229	25677	25358	25524
	25360	25820	25745	25093	24802	24858	24889	25557	25304	25217	25224	25679	25281	25499
	25316	25557	25625	25013	24800	24842	24851	25560	25316	25264	25177	25677	25288	25485
	25337	25597	25564	25051	24781	24877	24844	25527	25257	25175	25140	25684	25295	25555
	25339	25881	25614	25048	24795	24861	24915	25560	25306	25250	25194	25698	25332	25517
	25334	25590	25520	25079	24816	24851	24875	25529	25276	25295	25245	25705	25325	25494
	25358	25738	25560	25046	24807	24898	24870	25536	25283	25208	25213	25686	25330	25506
	25356	25571	25644	25055	24835	24868	24849	25534	25281	25210	25234	25717	25318	25466
	25346	25728	25578	25055	24833	24828	24877	25550	25255	25210	25201	25721	25313	25534
	25358	25869	25590	25046	24835	24882	24880	25539	25269	25238	25161	25703	25337	25534
	25334	25808	25541	25084	24898	24858	24856	25536	25215	25149	25149	25691	25351	25560
	25360	25553	25595	25039	24856	24858	24851	25560	25264	25285	25149	25696	25302	25489
	25372	25827	25642	25079	24863	24877	24887	25529	25245	25271	25147	25689	25327	25442
	25360	25529	25569	25032	24854	24849	24901	25548	25227	25168	25154	25712	25290	25480
	25356	25843	25555	25069	24821	24854	24861	25560	25327	25189	25159	25705	25306	25440
	25365	25578	25550	25093	24807	24887	24884	25600	25245	25269	25182	25679	25311	25201
	25353	25888	25616	25058	24802	24849	24901	25541	25264	25175	25152	25689	25330	25541
	25363	25534	25553	25084	24779	24851	24856	25585	25262	25187	25173	25677	25344	25510
	25365	25696	25553	25088	24793	24858	24863	25536	25271	25292	25198	25700	25363	25557
	25358	25811	25583	25072	24772	24819	24861	25520	25295	25210	25217	25684	25360	25517
	25367	25614	25660	25039	24790	24868	24861	25555	25278	25213	25121	25717	25334	25515
	25351	25597	25602	25074	24807	24858	24898	25529	25250	25285	25210	25714	25374	25527
	25365	25780	25564	25060	24800	24847	24873	25583	25309	25243	25170	25710	25374	25452
	25358	25712	25576	25030	24863	24887	24910	25550	25222	25238	25142	25705	25318	25524
	25360	25808	25642	25084	24884	24828	24933	25536	25269	25245	25198	25691	25318	25494
	25356	25532	25609	25053	24887	24884	24844	25562	25316	25161	25222	25717	25309	25562
	25363	25532	25585	25032	24887	24854	24868	25527	25203	25191	25189	25717	25332	25508
	25365	25827	25710	25048	24804	24826	24849	25539	25269	25262	25189	25677	25281	25454
	25367	25562	25555	25058	24809	24880	24870	25632	25295	25189	25224	25679	25323	25539
	25374	25534	25585	25069	24786	24821	24889	25564	25264	25201	25206	25684	25302	25478
	25344	25611	25707	25069	24800	24880	24891	25557	25257	25269	25217	25693	25302	25480
	25367	25555	25569	25088	24797	24863	24854	25543	25231	25234	25266	25682	25410	25494
	25356	25862	25567	25065	24826	24833	24858	25546	25295	25166	25250	25698	25342	25489
	25365	25532	25578	25011	24795	24870	24865	25539	25271	25213	25217	25693	25299	25536
	25349	25543	25588	25058	24884	24861	24835	25541	25266	25208	25231	25710	25304	25459
	25384	25862	25583	25023	24905	24877	24903	25567	25306	25213	25262	25703	25304	25517
	25346	25693	25614	25067	24875	24842	24847	25567	25276	25259	25227	25684	25295	25499
	25363	25590	25569	25037	24856	24865	24922	25567	25271	25231	25206	25707	25309	25496
	25356	25714	25567	25091	24823	24837	24901	25557	25252	25217	25250	25707	25332	25442
	25365	25630	25578	25030	24802	24847	24847	25592	25276	25224	25173	25717	25320	25524
	25365	25726	25623	25088	24793	24851	24915	25541	25281	25208	25215	25719	25356	25536
	25339	25555	25550	25034	24795	24835	24936	25585	25250	25220	25198	25672	25337	25480
	25360	25710	25595	25060	24786	24903	24941	25569	25259	25259	25222	25691	25342	25475
	25344	25571	25567	25095	24788	24823	24847	25590	25250	25175	25222	25691	25327	25456
	25360	25557	25583	25098	24856	24882	24870	25553	25257	25252	25203	25710	25342	25508
	25365	25585	25581	25062	24880	24842	24842	25543	25288	25194	25182	25700	25332	25471
	25367	25553	25653	25102	24894	24870	24873	25564	25316	25177	25208	25710	25356	25541
	25367	25653	25557	25069	24851	24863	24868	25548	25285	25245	25189	25726	25356	25510
	25372	25682	25578	25095	24835	24837	24896	25569	25262	25198	25257	25698	25327	25496
	25370	25555	25583	25081	24842	24851	24842	25571	25283	25163	25210	25698	25337	25532
	25344	25543	25614	25107	24781	24823	24868	25560	25262	25248	25182	25717	25351	25478
	25353	25571	25546	25100	24779	24873	24903	25534	25311	25191	25217	25703	25318	25473
	25360	25576	25595	25077	24802	24870	24833	25539	25262	25213	25196	25686	25325	25452
	25365	25550	25571	25067	24819	24894	24917	25564	25302	25241	25201	25733	25370	25461
	25360	25588	25592	25077	24877	24840	24835	25539	25255	25248	25184	25686	25365	25473
	25346	25808	25623	25051	24894	24870	24873	25571	25309	25241	25145	25719	25327	25452
	25363	25757	25581	25079	24887	24821	24849	25541	25283	25222	25201	25717	25330	25567
	25360	25865	25625	25069	24844	24877	24882	25555	25208	25159	25187	25698	25342	25471
	25365	25595	25607	25069	24797	24858	24854	25600	25248	25227	25135	25710	25318	25478
	25365	25560	25555	25077	24790	24868	24865	25520	25224	25271	25114	25703	25372	25536
	25367	25571	25578	25037	24830	24835	24891	25529	25285	25220	25222	25686	25327	25449
	25358	25646	25597	25034	24854	24882	24868	25541	25243	25241	25245	25693	25320	25508
	25344	25846	25550	25079	24889	24821	24849	25550	25238	25255	25201	25731	25292	25461
	25349	25750	25527	25069	24833	24887	24854	25560	25290	25198	25177	25721	25360	25539
	25363	25578	25548	25041	24795	24856	24889	25548	25278	25196	25236	25710	25320	25520
	25360	25691	25590	25060	24797	24882	24926	25557	25203	25257	25196	25721	25292	25501
	25358	25686	25592	25051	24802	24849	24903	25560	25316	25182	25252	25696	25323	25473
	25363	25625	25604	25081	24830	24868	24926	25543	25234	25215	25177	25684	25353	25532
	25356	25796	25588	25034	24877	24844	24901	25564	25299	25215	25163	25686	25356	25475
	25358	25820	25560	25088	24856	24882	24887	25557	25288	25210	25203	25712	25356	25478
	25379	25670	25562	25032	24797	24861	24856	25541	25243	25243	25147	25691	25290	25499
	25337	25553	25555	25088	24809	24908	24863	25567	25248	25252	25152	25703	25318	25447
	25358	25757	25569	25053	24783	24837	24844	25583	25309	25222	25210	25682	25377	25503
	25337	25564	25604	25086	24819	24854	24933	25557	25128	25220	25250	25686	25332	25466
	25353	25738	25607	25072	24847	24863	24847	25562	25288	25238	25238	25696	25325	25534
	25353	25759	25621	25032	24863	24884	24889	25569	25281	25180	25250	25696	25346	25478
	25363	25808	25553	25079	24854	24835	24826	25541	25292	25243	25203	25712	25358	25482
	25353	25865	25543	25095	24793	24896	24865	25562	25274	25245	25206	25693	25316	25496
	25358	25553	25621	25077	24788	24870	24837	25564	25274	25243	25227	25696	25292	25510
	25346	25595	25550	25079	24804	24891	24898	25592	25304	25222	25236	25698	25339	25522
	25358	25578	25585	25053	24865	24856	24882	25555	25290	25182	25140	25714	25311	25461
	25349	25700	25569	25077	24870	24882	24910	25532	25266	25229	25175	25712	25318	25501
	25346	25848	25557	25053	24826	24858	24851	25534	25278	25259	25105	25679	25344	25508
	25358	25656	25663	25084	24786	24889	24840	25534	25313	25229	25231	25712	25353	25445
	25370	25696	25597	25058	24804	24863	24865	25543	25281	25201	25206	25738	25299	25534
	25360	25874	25569	25053	24835	24882	24835	25564	25262	25227	25198	25696	25346	25520
	25356	25738	25607	25091	24887	24837	24889	25539	25269	25166	25194	25736	25372	25529
	25365	25740	25555	25062	24844	24863	24830	25543	25288	25184	25154	25679	25334	25489
	25344	25761	25609	25041	24797	24826	24873	25595	25243	25264	25138	25710	25356	25513
	25339	25808	25555	25065	24793	24889	24851	25585	25255	25266	25154	25693	25407	25534
	25363	25592	25621	25081	24821	24854	24844	25555	25281	25231	25215	25714	25302	25447
	25351	25827	25604	25032	24873	24882	24870	25546	25180	25241	25220	25731	25344	25501
	25349	25811	25592	25055	24819	24844	24887	25564	25262	25234	25203	25696	25370	25487
	25360	25811	25529	25048	24788	24887	24924	25576	25191	25217	25241	25717	25327	25520
	25344	25691	25588	25037	24797	24856	24856	25600	25259	25250	25262	25693	25351	25492
	25363	25778	25592	25084	24807	24856	24882	25553	25325	25278	25245	25714	25344	25492
	25363	25571	25541	25081	24875	24854	24873	25536	25290	25224	25201	25724	25349	25480
	25365	25546	25529	25034	24840	24875	24865	25571	25288	25255	25159	25721	25351	25466
	25365	25564	25574	25095	24802	24830	24854	25560	25264	25257	25135	25721	25325	25487
	25349	25759	25578	25034	24795	24858	24854	25560	25309	25208	25191	25719	25349	25478
	25363	25796	25585	25065	24823	24856	24854	25534	25166	25177	25236	25693	25295	25492
	25372	25546	25585	25084	24868	24868	24863	25592	25306	25175	25238	25703	25400	25454
	25358	25590	25564	25044	24826	24882	24861	25541	25271	25252	25231	25721	25309	25515
	25360	25761	25595	25060	24800	24830	24856	25543	25259	25257	25198	25705	25332	25168
	25374	25555	25574	25025	24807	24896	24830	25560	25271	25238	25130	25710	25381	25517
	25356	25543	25557	25039	24837	24849	24919	25548	25313	25166	25161	25677	25337	25463
	25372	25592	25609	25072	24851	24868	24875	25595	25266	25252	25227	25707	25309	25534
	25346	25644	25567	25069	24812	24889	24868	25548	25274	25208	25238	25663	25334	25506
	25342	25581	25569	25011	24819	24856	24882	25553	25252	25234	25161	25705	25295	25513
	25360	25850	25571	25074	24844	24880	24835	25569	25241	25224	25163	25700	25330	25459
	25379	25724	25524	25048	24790	24856	24851	25541	25306	25163	25166	25698	25325	25550
	25337	25564	25534	25044	24800	24863	24865	25534	25194	25276	25198	25710	25316	25442
	25360	25597	25555	25058	24858	24882	24854	25557	25316	25274	25191	25710	25367	25506
	25360	25799	25569	25062	24863	24844	24908	25546	25292	25170	25250	25705	25360	25496
	25358	25771	25553	25095	24790	24898	24851	25550	25313	25278	25208	25693	25304	25524
	25363	25618	25576	25039	24790	24868	24849	25546	25262	25266	25196	25705	25325	25508
	25372	25541	25562	25044	24840	24856	24875	25536	25250	25161	25220	25731	25316	25513
	25358	25848	25517	25044	24849	24889	24887	25520	25281	25316	25220	25721	25313	25468
	25360	25759	25555	25081	24783	24858	24842	25574	25297	25259	25231	25686	25353	25471
	25356	25567	25536	25039	24788	24889	24861	25524	25271	25175	25180	25731	25363	25456
	25351	25712	25548	25037	24896	24873	24858	25548	25217	25271	25128	25719	25325	25466
	25363	25689	25564	25084	24823	24854	24858	25578	25281	25236	25170	25717	25358	25478
	25353	25768	25541	25079	24790	24870	24851	25553	25302	25227	25206	25700	25306	25466
	25325	25813	25557	25074	24812	24828	24849	25543	25306	25304	25217	25684	25292	25522
	25365	25719	25543	25100	24894	24849	24826	25508	25238	25166	25210	25707	25281	25473
	25370	25815	25560	25086	24833	24870	24880	25560	25276	25238	25142	25684	25316	25499
	25334	25733	25595	25077	24816	24851	24842	25527	25255	25231	25255	25700	25379	25468
	25360	25768	25590	25084	24828	24868	24856	25555	25302	25154	25238	25672	25304	25532
	25358	25714	25604	25065	24861	24849	24882	25550	25271	25266	25180	25672	25353	25449
	25353	25675	25524	25074	24807	24842	24877	25595	25278	25259	25170	25700	25309	25536
	25365	25879	25571	25055	24814	24903	24868	25578	25295	25213	25198	25682	25318	25492
	25365	25571	25555	25039	24908	24835	24849	25557	25320	25299	25222	25698	25342	25447
	25377	25738	25543	25053	24837	24887	24903	25522	25295	25255	25196	25724	25327	25539
	25360	25675	25574	25032	24802	24847	24854	25567	25259	25177	25105	25712	25346	25442
	25372	25581	25564	25065	24823	24851	24851	25597	25281	25236	25241	25726	25313	25496
	25353	25726	25630	25027	24896	24868	24858	25534	25290	25191	25194	25719	25309	25473
	25367	25717	25581	25093	24783	24842	24887	25564	25262	25252	25250	25759	25367	25527
	25365	25567	25520	25027	24816	24894	24851	25557	25255	25238	25189	25710	25304	25485
	25349	25578	25529	25018	24865	24851	24844	25564	25271	25224	25196	25712	25346	25489
	25370	25555	25597	25048	24804	24849	24919	25600	25281	25241	25203	25747	25302	25471
	25367	25775	25543	25079	24802	24875	24849	25553	25290	25269	25234	25717	25327	25539
	25339	25865	25548	25051	24868	24854	24844	25555	25302	25234	25145	25693	25344	25520
	25365	25736	25625	25048	24783	24837	24854	25539	25313	25250	25208	25736	25363	25527
	25365	25712	25569	25030	24833	24887	24887	25569	25309	25248	25217	25703	25395	25473
	25356	25771	25524	25072	24835	24823	24865	25574	25259	25208	25238	25684	25334	25508
	25351	25679	25560	25041	24790	24868	24865	25609	25241	25229	25166	25693	25318	25489
	25365	25578	25557	25037	24856	24870	24941	25555	25259	25238	25128	25703	25281	25496
	25346	25665	25585	25069	24833	24849	24847	25574	25297	25182	25173	25700	25358	25510
	25351	25653	25539	25030	24793	24884	24847	25583	25250	25243	25220	25719	25306	25553
	25351	25714	25574	25039	24861	24840	24833	25560	25274	25259	25189	25696	25334	25471
	25360	25569	25536	25039	24800	24849	24880	25541	25224	25168	25133	25700	25320	25482
	25367	25698	25543	25025	24790	24875	24905	25546	25105	25201	25222	25698	25339	25489
	25349	25747	25553	25074	24851	24847	24863	25520	25269	25224	25194	25719	25332	25534
	25349	25825	25574	25067	24790	24858	24858	25581	25276	25213	25175	25721	25330	25534
	25358	25567	25583	25072	24807	24882	24837	25560	25295	25201	25227	25686	25316	25452
	25370	25721	25564	25065	24819	24833	24849	25550	25222	25217	25217	25707	25360	25588
	25353	25653	25588	25020	24851	24865	24858	25588	25295	25259	25147	25705	25365	25461
	25346	25574	25656	25025	24790	24887	24933	25588	25297	25161	25227	25724	25295	25567
	25360	25848	25595	25041	24882	24854	24861	25574	25269	25252	25220	25717	25290	25459
	25365	25675	25571	25055	24802	24877	24844	25543	25295	25168	25236	25712	25309	25522
	25349	25564	25553	25030	24868	24870	24830	25550	25295	25252	25241	25689	25353	25532
	25349	25703	25574	25105	24793	24840	24858	25576	25278	25288	25262	25677	25325	25499
	25346	25787	25532	25039	24882	24875	24856	25546	25255	25201	25224	25710	25264	25501
	25339	25761	25548	25051	24797	24873	24938	25550	25297	25156	25166	25700	25292	25447
	25327	25761	25557	25069	24849	24854	24901	25576	25299	25220	25206	25714	25311	25536
	25360	25597	25548	25053	24847	24875	24856	25520	25121	25234	25194	25710	25327	25532
	25356	25689	25553	25079	24790	24891	24847	25564	25274	25248	25140	25703	25304	25524
	25360	25726	25564	25009	24910	24851	24875	25553	25297	25252	25250	25698	25304	25517
	25344	25700	25592	25088	24809	24884	24854	25581	25309	25121	25191	25719	25342	25471
	25360	25724	25682	25077	24887	24833	24858	25548	25224	25266	25198	25698	25274	25524
	25367	25867	25548	25062	24807	24856	24875	25564	25245	25177	25266	25700	25318	25478
	25360	25604	25562	25037	24863	24882	24849	25569	25264	25231	25189	25698	25374	25550
	25349	25745	25607	25060	24793	24856	24943	25527	25309	25262	25220	25675	25309	25532
	25365	25743	25560	25044	24837	24891	24882	25541	25318	25114	25201	25686	25346	25471
	25363	25717	25597	25107	24858	24887	24889	25534	25236	25227	25156	25682	25302	25527
	25346	25731	25585	25060	24800	24835	24882	25571	25262	25250	25196	25682	25398	25482
	25332	25693	25557	25074	24877	24880	24856	25604	25281	25170	25227	25721	25344	25510
	25351	25778	25592	25027	24797	24887	24854	25548	25285	25229	25203	25707	25349	25494
	25374	25757	25581	25030	24816	24842	24856	25536	25271	25236	25142	25703	25353	25510
	25367	25724	25569	25039	24816	24856	24865	25515	25252	25236	25222	25703	25316	25473
	25356	25872	25564	25112	24847	24901	24858	25536	25121	25224	25217	25707	25386	25487
	25381	25780	25588	25048	24868	24877	24875	25555	25285	25198	25224	25696	25302	25520
	25363	25679	25576	25077	24797	24842	24858	25541	25304	25229	25224	25679	25374	25494
	25356	25879	25555	25025	24844	24887	24858	25560	25288	25250	25238	25712	25318	25529
	25353	25761	25564	25046	24821	24856	24837	25560	25271	25149	25138	25691	25295	25445
	25363	25675	25550	25081	24856	24833	24861	25571	25262	25274	25145	25705	25342	25501
	25363	25872	25609	25055	24802	24861	24844	25546	25252	25231	25241	25712	25316	25539
	25334	25660	25536	25053	24840	24861	24875	25539	25309	25145	25189	25696	25320	25475
	25344	25583	25597	25079	24807	24863	24851	25546	25269	25288	25203	25686	25313	25515
	25358	25719	25590	25048	24795	24856	24851	25569	25299	25243	25238	25700	25313	25503
	25372	25799	25585	25072	24908	24868	24858	25562	25292	25175	25170	25698	25318	25501
	25370	25752	25567	25062	24788	24870	24800	25557	25269	25269	25248	25710	25356	25536
	25351	25867	25564	25077	24809	24851	24863	25557	25255	25152	25257	25700	25346	25513
	25351	25736	25588	25084	24828	24875	24858	25546	25271	25255	25201	25691	25304	25574
	25367	25672	25578	25116	24795	24863	24844	25522	25224	25241	25229	25682	25311	25480
	25360	25752	25567	25095	24863	24842	24812	25550	25285	25215	25166	25682	25342	25487
	25320	25743	25583	25058	24793	24854	24844	25574	25241	25206	25128	25712	25334	25541
	25349	25724	25567	25084	24854	24880	24868	25543	25252	25196	25227	25740	25316	25515
	25370	25707	25588	25027	24793	24847	24875	25571	25217	25236	25173	25717	25299	25541
	25353	25675	25567	25084	24837	24837	24882	25569	25236	25217	25217	25689	25334	25513
	25346	25672	25550	25072	24833	24889	24880	25557	25269	25220	25217	25717	25330	25482
	25346	25761	25550	25027	24821	24840	24863	25522	25304	25213	25128	25700	25318	25574
	25327	25757	25567	25048	24802	24842	24865	25541	25156	25297	25234	25705	25313	25480
	25367	25754	25583	25001	24821	24870	24868	25583	25302	25215	25126	25707	25290	25501
	25358	25752	25588	25039	24800	24877	24856	25515	25224	25198	25262	25684	25342	25515
	25365	25668	25539	25065	24847	24844	24847	25522	25231	25255	25149	25696	25316	25442
	25334	25775	25569	25062	24837	24849	24844	25555	25283	25184	25234	25691	25297	25520
	25353	25745	25600	25051	24793	24865	24804	25524	25304	25229	25163	25707	25318	25471
	25356	25721	25663	25006	24865	24847	24833	25574	25278	25231	25182	25707	25344	25459
	25365	25588	25576	25055	24795	24821	24854	25567	25224	25201	25184	25700	25309	25503
	25349	25771	25578	25044	24905	24856	24882	25539	25269	25187	25194	25696	25330	25534
	25353	25881	25543	25107	24797	24870	24863	25520	25283	25173	25180	25733	25302	25471
	25353	25789	25564	25058	24844	24842	24898	25517	25269	25227	25156	25707	25309	25529
	25363	25750	25682	25055	24809	24847	24917	25522	25302	25213	25271	25703	25323	25499
	25358	25726	25546	25072	24840	24856	24816	25576	25302	25264	25159	25724	25313	25541
	25330	25576	25571	25041	24793	24861	24837	25564	25262	25206	25234	25707	25351	25438
	25327	25712	25576	25039	24840	24868	24863	25517	25309	25241	25224	25698	25316	25506
	25370	25750	25736	25044	24814	24847	24884	25562	25278	25215	25105	25700	25318	25527
	25346	25707	25576	25060	24882	24858	24854	25560	25316	25229	25227	25682	25297	25515
	25346	25752	25564	25077	24837	24880	24880	25513	25285	25238	25175	25714	25351	25520
	25360	25883	25539	25062	24828	24868	24847	25522	25290	25271	25217	25721	25306	25471
	25327	25754	25632	25060	24802	24858	24847	25581	25252	25227	25245	25696	25320	25562
	25332	25689	25590	25091	24816	24844	24851	25574	25299	25217	25128	25691	25320	25517
	25363	25757	25600	25044	24908	24854	24858	25557	25281	25227	25203	25689	25346	25461
	25346	25653	25595	25107	24814	24880	24905	25555	25304	25245	25180	25728	25344	25527
	25360	25740	25597	25044	24880	24868	24887	25553	25248	25243	25215	25717	25339	25442
	25360	25759	25590	25053	24828	24849	24844	25574	25295	25278	25138	25691	25344	25553
	25332	25771	25548	25041	24802	24842	24894	25557	25295	25269	25234	25703	25313	25452
	25344	25747	25569	25048	24800	24863	24849	25553	25241	25264	25156	25733	25288	25487
	25327	25684	25576	25020	24804	24905	24873	25560	25283	25248	25168	25696	25330	25546
	25344	25778	25630	25091	24821	24875	24847	25527	25276	25180	25243	25698	25330	25478
	25358	25724	25557	25067	24865	24842	24875	25515	25285	25269	25154	25696	25320	25130
	25325	25665	25595	25055	24807	24830	24880	25574	25297	25229	25189	25696	25295	25508
	25363	25585	25604	25039	24788	24861	24882	25574	25281	25208	25203	25717	25339	25463
	25349	25773	25625	25105	24877	24875	24873	25553	25295	25215	25198	25700	25299	25536
	25318	25698	25614	25020	24819	24901	24851	25553	25208	25227	25145	25714	25309	25475
	25351	25740	25571	25044	24765	24847	24826	25543	25302	25236	25245	25719	25342	25499
	25344	25672	25546	25065	24854	24849	24894	25536	25285	25208	25154	25693	25330	25532
	25365	25653	25675	25060	24844	24861	24887	25560	25316	25252	25234	25700	25316	25508
	25365	25682	25539	25011	24837	24875	24835	25520	25252	25156	25140	25696	25290	25473
	25374	25632	25595	25032	24795	24868	24868	25567	25306	25224	25227	25689	25330	25494
	25327	25684	25574	25016	24779	24903	24856	25529	25299	25252	25166	25721	25332	25524
	25334	25578	25696	25060	24800	24851	24884	25553	25302	25166	25222	25698	25323	25463
	25344	25689	25602	25065	24774	24858	24847	25532	25257	25304	25177	25682	25330	25478
	25374	25693	25590	25072	24790	24868	24816	25536	25229	25231	25201	25700	25323	25503
	25360	25745	25578	25037	24863	24861	24854	25555	25281	25170	25224	25714	25349	25517
	25370	25750	25616	25077	24842	24844	24891	25536	25236	25236	25227	25693	25339	25473
	25379	25867	25679	25025	24816	24880	24830	25571	25299	25208	25180	25714	25313	25482
	25353	25834	25546	25086	24809	24875	24887	25534	25229	25206	25191	25696	25316	25529
	25346	25745	25553	25077	24795	24858	24863	25543	25274	25198	25198	25686	25311	25466
	25358	25804	25602	25079	24786	24830	24873	25536	25278	25234	25213	25686	25346	25520
	25360	25731	25583	25074	24795	24865	24865	25557	25236	25252	25213	25714	25320	25496
	25363	25811	25548	25027	24851	24868	24788	25557	25306	25224	25152	25740	25311	25471
	25358	25595	25555	25011	24865	24851	24865	25548	25276	25227	25213	25712	25334	25520
	25358	25578	25583	25074	24844	24887	24896	25529	25302	25224	25154	25710	25327	25517
	25332	25576	25592	25074	24828	24868	24884	25578	25278	25227	25224	25719	25309	25452
	25325	25539	25607	25041	24809	24854	24856	25548	25248	25156	25198	25693	25337	25524
	25330	25548	25546	25107	24809	24837	24896	25548	25295	25250	25182	25693	25316	25466
	25344	25839	25614	25001	24793	24830	24901	25560	25257	25259	25135	25698	25334	25550
	25337	25757	25590	25039	24779	24849	24880	25557	25255	25231	25224	25705	25281	25543
	25318	25839	25595	25067	24793	24868	24903	25524	25337	25229	25187	25712	25316	25449
	25318	25825	25576	25046	24800	24894	24896	25541	25327	25217	25168	25738	25353	25475
	25313	25782	25588	25053	24847	24882	24922	25532	25283	25259	25234	25707	25330	25534
	25330	25766	25574	25034	24863	24922	24868	25536	25201	25262	25206	25703	25327	25447
	25337	25764	25639	25023	24854	24882	24858	25588	25356	25217	25213	25691	25295	25527
	25358	25686	25600	25062	24861	24884	24903	25562	25311	25123	25152	25719	25306	25499
	25337	25700	25560	25053	24863	24870	24915	25592	25313	25271	25224	25719	25342	25501
	25316	25665	25567	25088	24807	24887	24873	25562	25264	25128	25159	25684	25330	25475
	25330	25834	25590	24999	24819	24851	24821	25532	25283	25234	25191	25693	25395	25560
	25344	25710	25597	25081	24840	24851	24908	25557	25173	25215	25135	25700	25339	25482
	25346	25834	25536	25037	24802	24870	24915	25527	25210	25170	25173	25696	25337	25140
	25334	25822	25588	25034	24809	24875	24873	25581	25283	25257	25126	25752	25304	25480
	25346	25930	25602	25081	24788	24882	24875	25539	25288	25227	25203	25693	25248	25466
	25349	25775	25597	24980	24814	24919	24943	25548	25243	25250	25159	25724	25330	25508
	25330	25768	25564	25020	24790	24908	24861	25567	25255	25283	25173	25696	25318	25501
	25337	25707	25534	25058	24896	24943	24898	25557	25215	25259	25184	25703	25339	25499
	25332	25567	25543	25034	24788	24945	24896	25567	25274	25182	25173	25726	25346	25499
	25316	25820	25560	25030	24783	24908	24894	25527	25276	25227	25234	25736	25334	25564
	25323	25682	25602	25069	24823	24912	24849	25560	25290	25222	25184	25700	25318	25494
	25330	25750	25536	25006	24788	24889	24931	25560	25217	25222	25231	25691	25318	25508
	25327	25541	25522	25048	24844	24865	24915	25541	25288	25206	25175	25700	25327	25522
	25337	25747	25623	25084	24844	24854	24821	25546	25274	25217	25196	25696	25292	25515
	25323	25562	25604	25048	24877	24842	24884	25548	25316	25255	25250	25705	25313	25454
	25346	25721	25569	24980	24901	24840	24889	25550	25353	25224	25236	25670	25323	25475
	25316	25623	25553	25013	24861	24851	24865	25546	25318	25168	25201	25705	25297	25508
	25304	25433	25576	25048	24873	24873	24891	25564	25313	25257	25217	25719	25278	25489
	25346	25670	25555	24983	24875	24840	24861	25524	25320	25241	25163	25745	25297	25461
	25339	25649	25583	25051	24851	24856	24877	25571	25323	25229	25159	25752	25367	25475
	25339	25691	25618	25020	24828	24851	24894	25548	25311	25231	25222	25691	25330	25468
	25356	25698	25588	25055	24823	24870	24858	25543	25292	25161	25257	25719	25367	25471
	25363	25571	25569	25018	24821	24873	24833	25527	25295	25206	25217	25693	25363	25564
	25360	25628	25602	25058	24802	24882	24915	25522	25245	25245	25145	25689	25351	25463
	25337	25658	25567	24978	24795	24863	24863	25555	25292	25220	25203	25693	25356	25487
	25339	25707	25595	25055	24821	24851	24882	25541	25243	25236	25187	25714	25325	25578
	25360	25670	25632	25079	24802	24844	24875	25564	25257	25229	25213	25682	25332	25489
	25339	25560	25611	25027	24809	24833	24858	25571	25259	25175	25173	25719	25323	25473
	25365	25700	25592	24992	24816	24863	24873	25543	25245	25222	25163	25686	25316	25553
	25372	25400	25623	25020	24894	24833	24873	25564	25278	25234	25269	25689	25306	25496
	25365	25600	25508	25053	24830	24830	24847	25536	25227	25264	25152	25750	25297	25468
	25327	25766	25625	25048	24847	24842	24903	25543	25252	25229	25191	25696	25302	25489
	25346	25417	25581	25062	24790	24833	24856	25508	25257	25238	25198	25714	25309	25478
	25363	25721	25592	25025	24819	24833	24875	25529	25208	25231	25201	25689	25349	25478
	25365	25395	25541	25020	24790	24816	24875	25564	25281	25257	25206	25726	25346	25522
	25370	25764	25562	25027	24814	24833	24887	25541	25243	25236	25248	25691	25332	25522
	25367	25562	25597	25006	24793	24851	24901	25548	25297	25201	25140	25719	25332	25471
	25342	25428	25578	25044	24786	24833	24802	25583	25269	25224	25238	25689	25342	25492
	25339	25712	25529	25053	24814	24823	24877	25578	25252	25222	25194	25714	25325	25529
	25377	25689	25574	25102	24795	24807	24880	25595	25276	25241	25161	25693	25339	25501
	25381	25703	25583	25041	24776	24842	24905	25571	25266	25285	25229	25719	25367	25475